## Hoja1
LOTE 3: SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
TABLA DEL ANEXO 5
Código | Tipo de Oferta | LOTE 3 Suministro de Material Eléctrico e Iluminación | Unidad de Medida | Cantidad Estimada 30 Meses | Importe Unitario € | Importe Total
EN2292 | Obligatoria | ALARGADERA VGA MACHO-MACHO (10 MTS) | UNIDAD | 2
EN2291 | Obligatoria | ALARGADERA VGA MACHO-MACHO (15 MTS) | UNIDAD | 2
EN2019 | Obligatoria | AUTOTRANSFORMADOR PORTATIL MONOFASICO 500 VA T.ENTRADA 220 V T. SALIDA 125 V | UNIDAD | 2
EN2320 | Obligatoria | BASE AEREA 3P+T 16A 380V IP44 555108 LEGRAND | UNIDAD | 2
EN2517 | Obligatoria | BASE AEREA DE ENCHUFE 32A 3P+N+T 62020 GEWISS | UNIDAD | 3
273993 | Obligatoria | BASE AEREA GOMA 1 ENCHUFE 16A II+T LATERAL | UNIDAD | 20
EN0769 | Obligatoria | BASE ENCHUFE BIPOLAR CON TT LATERAL SCHUKO 10/16 A 4490432-035 SIMON | UNIDAD | 10
943231 | Obligatoria | BASE MULTIPLE 3 ENCHUFES | UNIDAD | 25
EN0254 | Obligatoria | BASE SALIENTE 32A 240/415V GW 62493 GEWISS 3P+N+T IP44 | UNIDAD | 3
EN2225 | Obligatoria | BATERIA 12 V 90 AH. DIMENSIONES: 300X170 MM + DERECHA | UNIDAD | 2
EN1616 | Obligatoria | BATERIA 12V 12AH (DIMENSIONES: LARGO=151 MM ALTO=95 MM ANCHO=97 MM) | UNIDAD | 16
EN1629 | Obligatoria | BATERIA 12V 140 AH 513X189X223 MM + DERECHA | UNIDAD | 1
EN2443 | Obligatoria | BATERIA 12V 142AH 850A + DERECHA (349X175X 290 MM) | UNIDAD | 2
EN2333 | Obligatoria | BATERIA 12V 60AH 500A POSITIVO DERECHA DIMENSIONES: 240X170X180 MM C4DG CECAUTO | UNIDAD | 1
EN2467 | Obligatoria | BATERIA 12V 680A 110A/H (POSITIVO IZQUIERDA) DIMENSIONES: 347 MM LARGO-173 MM ANCHO-234 ALTO MM | UNIDAD | 2
EN2332 | Obligatoria | BATERIA 6V 4,5 AH DJW6-4,5 DIMENSIONES: 70X47X107 MM | UNIDAD | 1
913173 | Obligatoria | BATERIA RECARGABLE 12V 7,2 A/H | UNIDAD | 40
943173 | Obligatoria | BATERIA RECARGABLE 12V 7,2 A/H NP7-12 YUASA O SIMILAR | UNIDAD | 40
EN2233 | Obligatoria | BLOQUE CONTACTOS 1 NC TIPO P9B01VN GENERAL ELECTRIC 187001 | UNIDAD | 4
EN1455 | Obligatoria | BLOQUE DE CONTACTOS XE2 SP2151 TELEMECANIQUE | UNIDAD | 1
EN0842 | Obligatoria | BLOQUE VIGI II 40A 30mA (DIFERENCIAL+AUTOMATICO) A9N21620 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 1
EN2329 | Obligatoria | CABEZA PULSADOR REGULABLE ZCE62 SCHEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 10
190910 | Obligatoria | CABLE 3X1,5 CU H05VV-F BLANCO | ROLLO 100 M | 6
948219 | Obligatoria | CABLE 3X2,5 CU H05VV-F BLANCO | ROLLO 100 M | 6
EN0385 | Obligatoria | CABLE 4X1,5 CU RV-K 0,6/1Kv NEGRO | ROLLO 100 M | 1
EN0006 | Obligatoria | CABLE DE RED UTP CAT-6 LSZH C6U4PZHU3 | M | 300
41472 | Obligatoria | CABLE H07V-K 1X2,5 MM MARRON | ROLLO 100 M | 1
41465 | Obligatoria | CABLE H07V-K 1X4 CU VERDE-AMARILLO | ROLLO 100 M | 1
EN1074 | Obligatoria | CABLE LIBRE HALOGENOS 1X2,5 MM H07Z1-K (AS) 450/750V AZUL | ROLLO 100 M | 1
EN1075 | Obligatoria | CABLE LIBRE HALOGENOS 1X2,5 MM H07Z1-K (AS) 450/750V MARRON | ROLLO 100 M | 1
EN1073 | Obligatoria | CABLE LIBRE HALOGENOS 1X2,5 MM H07Z1-K (AS) 450/750V TIERRA | ROLLO 100 M | 1
EN1686 | Obligatoria | CABLE MEGAFONIA 8G1 Z1Z1-K (AS) 300/500 V CERVIFLAM | METRO | 100
EN0274 | Obligatoria | CAJA ESTANCA EXTERIOR 100X100 MM | UNIDAD | 20
EN0823 | Obligatoria | CAJA ESTANCA PARA INTEMPERIE CON 3 BASES DE ENCHUFE GW68001N GEWISS | UNIDAD | 2
EN0636 | Obligatoria | CAJA EXTERIOR ESTANCA 160X115 MM | UNIDAD | 6
EN0791 | Obligatoria | CAJA TRES TOMAS 17912-35 SIMON | UNIDAD | 2
EN1893 | Obligatoria | CAMARA BOX INTERIOR PVC CV311EICR 650 TVL | UNIDAD | 2
EN0437 | Obligatoria | CASQUILLO CERAMICA PARA LAMPARA E-27 | UNIDAD | 8
400290 | Obligatoria | CINTA AISLANTE PVC 25 MM | ROLLO | 160
400330 | Obligatoria | CINTA AUTOVULCANIZABLE 19 MM X 10 M | UNIDAD | 10
222775 | Obligatoria | CINTA FIJACION CABLE CALEFACTOR AL.AKO-717440 | ROLLO | 4
942402 | Obligatoria | CLAVIJA 16A 220V T.T. 10431-31 SIMON | UNIDAD | 50
EN1012 | Obligatoria | CLAVIJA 16A 250V 2P+T 17110-35 SIMON | UNIDAD | 1
EN0571 | Obligatoria | CLAVIJA 16A III+N+T IP44 | UNIDAD | 1
EN1011 | Obligatoria | CLAVIJA AEREA 16A 230V 2P+T IP44 17113-34 SIMON | UNIDAD | 3
EN1010 | Obligatoria | CLAVIJA AEREA 32A 230V 2P+T IP44 17133-34 SIMON | UNIDAD | 3
EN0255 | Obligatoria | CLAVIJA AEREA 32A 3P+N+T IP44 240/415V | UNIDAD | 3
EN1009 | Obligatoria | CLAVIJA AEREA 32A 400V 3P+T IP44 17134-34 SIMON | UNIDAD | 3
EN2321 | Obligatoria | CLAVIJA AEREA 3P+T 16A 380V IP44 555128 LEGRAND (57428 LEGRAND) | UNIDAD | 2
EN1428 | Obligatoria | CLAVIJA AEREA 63A 3P+N+T IP67 240/415V | UNIDAD | 2
273994 | Obligatoria | CLAVIJA AEREA GOMA 1 ENCHUFE 16A II+TLAT | UNIDAD | 20
EN1435 | Obligatoria | CLAVIJA AEREA HEMBRA 63A 3P+N+T IP67 240/415V | UNIDAD | 3
EN2447 | Obligatoria | CLAVIJA HEMBRA AEREA 16 A -6H 3P+N+T | UNIDAD | 2
EN0928 | Obligatoria | CLAVIJA TRIPLE 1586 SCHUKO | UNIDAD | 5
EN2267 | Obligatoria | CONTADOR HORARIO ANALOGICO DE 0 A 9999.9 HORAS 220 VCA 50/60 HZ TH648 PANASONIC | UNIDAD | 6
EN2266 | Obligatoria | CUADRO ELECTRICO DE OBRA | UNIDAD | 2
EN0745 | Obligatoria | DIFERENCIAL 40 A 30 mA II POLOS 19638 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 2
EN0767 | Obligatoria | DIFERENCIAL 40 A 300 MA IV POLOS 21774 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 1
EN2430 | Obligatoria | DISPOSITIVOS PARA ENRASAR EN TECHO BLANCO REF. DE-EVO SAGELUX | UNIDAD | 2
203667 | Obligatoria | ENROLLADOR INDUSTRIAL 3 X 1,5 MM - 25 MTS | UNIDAD | 10
EN1966 | Obligatoria | ENROLLADOR INDUSTRIAL 3 X 1,5 MM - 50 MTS | UNIDAD | 2
240905 | Obligatoria | EQUIPO QTP8 1X18W/230-240 UNV1 OSRAM | UNIDAD | 4
240906 | Obligatoria | EQUIPO QTP8 1X36W/230-240 UNV1 OSRAM | UNIDAD | 4
240907 | Obligatoria | EQUIPO QTP8 1X58W/230-240CW UNV1 OSRAM | UNIDAD | 4
240908 | Obligatoria | EQUIPO QTP8 2X18W/230-240 UNV1 OSRAM | UNIDAD | 4
240909 | Obligatoria | EQUIPO QTP8 2X36W/230-240CW UNV1 OSRAM | UNIDAD | 6
191747 | Obligatoria | EQUIPO VSI Y HM 25/23-ARCE-400 250W 230V VSAP ELT | UNIDAD | 16
710760 | Obligatoria | EQUIPO VSI Y HM 40/23-ARCE-100 400W 230V VSAP ELT | UNIDAD | 30
249271 | Obligatoria | EQUIPO VSI-10/23-ARCE-100 100W 230V VSAP ELT | UNIDAD | 10
EN1437 | Obligatoria | FINAL DE CARRERA CON CABEZA DE RUEDA REF. XCKM115 TELEMECANIQUE | UNIDAD | 2
EN2402 | Obligatoria | FINAL DE CARRERA XCKMR METAL TELEMECANIQUE EN/IEC 60947-5-1 | UNIDAD | 1
EN1895 | Obligatoria | FUENTE ALIMENTACION 12 V 1,5 A | UNIDAD | 2
EN1573 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL IDPN VIGI 25A 30mA PODER DE CORTE 6Ka REF.A9N21618 | UNIDAD | 1
EN1356 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO II 10A 27912 MERLIN GERIN | UNIDAD | 1
EN2069 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO II 16A IC60N A9F79216 SCHNEIDER | UNIDAD | 1
EN1072 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO II 16A SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 2
EN1355 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO II 20A 27914 MERLIN GERIN | UNIDAD | 1
EN1256 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO II 25A 60898-1 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 2
EN1602 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO III 40A CURVA K 400 VCA S 203P-K40 ABB | UNIDAD | 1
EN2348 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO IV 250A NSX250 SCHENEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 1
EN1574 | Obligatoria | INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODELO IDPN F 10A REF.A9N21644 | UNIDAD | 1
EN0154 | Obligatoria | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40A 30MA SUPERINMUNIZADO | UNIDAD | 1
EN1998 | Obligatoria | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 2P 40 A 30 MA A9R61240 SCHNEIDER | UNIDAD | 1
EN2011 | Obligatoria | INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA XCKP2145P16 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 4
EN2025 | Obligatoria | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2 P 16 A A9F79216 SCHNEIDER | UNIDAD | 1
EN1565 | Obligatoria | JUEGO DE CABLES DE PRUEBA DE PUNTA DURA TL75 FLUKE | UNIDAD | 2
EN1569 | Obligatoria | LAMPARA 220-260 V 7-10W ROSCA E14 17X48 MM | UNIDAD | 20
240932 | Obligatoria | LAMPARA BAJO CONSUMO COMPACTA 22W/825 E27 | UNIDAD | 200
240931 | Obligatoria | LAMPARA BAJO CONSUMO COMPACTA18W/825 E27 | UNIDAD | 300
EN0649 | Obligatoria | LAMPARA BULBO T1SMF 12V 0,03A OR-3024 | UNIDAD | 100
EN2075 | Obligatoria | LAMPARA EMERGENCIA PL 11W 2G7 | UNIDAD | 10
EN1684 | Obligatoria | LAMPARA LED 8W CASQUILLO U-10 | UNIDAD | 4
EN1346 | Obligatoria | LAMPARA OSRAM DULUX D 26W/840 G24d-3 2P | UNIDAD | 60
EN2406 | Obligatoria | LAMPARA SEÑALIZACION TUBULAR BA9S 160V 3,2 W | UNIDAD | 25
EN0574 | Obligatoria | LAMPARA STANDARD CLARA E-27 100W 130V 11014 CLAR | UNIDAD | 60
EN1713 | Obligatoria | LAMPARA TORNADO HIGH LUMEN 42W/827 E27 PHILIPS | UNIDAD | 10
247636 | Obligatoria | LAMPARA VIALOX NAV-T 100 SUPER 4Y VSAP E40 | UNIDAD | 10
247642 | Obligatoria | LAMPARA VIALOX NAV-T 250W SUPER 4Y VSAP E40 | UNIDAD | 30
247643 | Obligatoria | LAMPARA VIALOX NAV-T 400W SUPER 4Y VSAP E40 | UNIDAD | 60
EN2545 | Obligatoria | LAMPARAS OSRAM DULUX D 26W/840 G24d-3 4p | UNIDAD | 30
EN1894 | Obligatoria | LENTE DC 6-60 MM 1/3" F1.6 ROSCA CS IR | UNIDAD | 2
EN0696 | Obligatoria | LINTERNA LED 140 Lm | UNIDAD | 10
EN1598 | Obligatoria | LUMINARIA DE EMERGENCA 300 Lm 661707 LEGRAND | UNIDAD | 4
EN0766 | Obligatoria | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2,00 H 300 Lm FAE-1253C ZEMPER | UNIDAD | 5
EN2093 | Obligatoria | LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADA 165 LM NEWLEC EMZ160B | UNIDAD | 2
EN2429 | Obligatoria | LUMINARIAS AUTONOMAS DE EMERGENCIA LED 150 LM REF. EVO-150 SAGELUX | UNIDAD | 10
EN0768 | Obligatoria | MAGNETOTERMICO 10 A IV POLOS 21596 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 3
EN0727 | Obligatoria | MAGNETOTERMICO 16 A II POLOS 21557 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 4
EN0747 | Obligatoria | MAGNETOTERMICO 16 A IV POLOS 21597 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 3
EN0746 | Obligatoria | MAGNETOTERMICO 25 A IV POLOS 21599 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 3
EN0827 | Obligatoria | MANGUERA 2X1,5 MM2 DATA CONTROL FIRE ROJO | METRO | 300
EN2448 | Obligatoria | MANGUERA CABLE FLEXIBLE 5X2,5 MM (3T+N+T) AISLAMIENTO XLPE 0,6/1KV RZ1-K(AS) COLOR VERDE | METROS | 50
EN0750 | Obligatoria | MANGUERA CABLE RZ1-K 0,6/1KV 5X6 MM VERDE LIBRE DE HALOGENOS 5X6 MM2 RZ1-K 0,6/1 KV VERDE | METRO | 100
EN2159 | Obligatoria | MANGUERA CU 2X1,5 MM2 LSZH APANTALLADO ROJO | METRO | 100
EN2157 | Obligatoria | MANGUERA CU 5G4 MM2 0,6/1 KV RZ1-K VERDE | METRO | 100
EN1426 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 2X2,5 MM2 RZ1-K 0,6/1 KV VERDE | METRO | 100
EN1402 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 2X6 MM2 RZ1-K 0,6/1 KV VERDE | METRO | 20
EN0843 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 3X10 MM2 VERDE | METRO | 20
EN0819 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 3X2,5MM2 RZ1-K 0,6/1 KV VERDE | METRO | 100
EN1254 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 3X4 MM2 RZ1-K 0,6/1 KV VERDE | METRO | 50
EN1289 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 3X6 MM2 RZ1-K 0,6/1 KV VERDE | METRO | 50
EN1379 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 4X16 MM2 RZ1-K 0,6/1 KV VERDE | METRO | 50
EN2350 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 4X25 MM2 (3F+N) RZ1-K 0,6/1KV VERDE | METROS | 6
EN2281 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS 5X16 MM2 RZ1-K 0,6/1 KV VERDE (ROLLO 100 M) | METRO | 50
EN2516 | Obligatoria | MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS CU 5G10 MM2 0,6/1KV RZ1-K VERDE | METROS | 40
EN1288 | Obligatoria | PANTALLA ESTANCA 2X36 W | UNIDAD | 3
EN0054 | Obligatoria | PILA ALCALINA 9V DURACELL PLUS | UNIDAD | 30
EN0053 | Obligatoria | PILA ALCALINA AA 1,5 V DURACELL PLUS | UNIDAD | 700
EN0052 | Obligatoria | PILA ALCALINA AAA 1,5V DURACELL PLUS | UNIDAD | 400
EN1978 | Obligatoria | PILA ALCALINA L1028 12 V 23 A | UNIDAD | 10
EN0105 | Obligatoria | PILA ALCALINA LR14 1,5 V DURACELL PLUS | UNIDAD | 400
EN0940 | Obligatoria | PILA ALCALINA LR20 1,5 V DURACELL PLUS | UNIDAD | 20
EN0404 | Obligatoria | PILA BOTON 3V CR2032 | UNIDAD | 20
EN0155 | Obligatoria | PORTA LAMPARAS FLUORESCENTES | UNIDAD | 40
EN2440 | Obligatoria | PORTALAMPARA 250V ZBV-6 SCHNEIDER | UNIDAD | 20
EN2351 | Obligatoria | PROYECTOR LED (5000 K) 50W INTEMPERIE | UNIDAD | 1
EN1427 | Obligatoria | RACOR MACHO / HEMBRA M-20 PG-13 | UNIDAD | 20
EN0841 | Obligatoria | RACOR MACHO / HEMBRA M-25 PG-16 | UNIDAD | 10
328589 | Obligatoria | REGLETA CONEXIÓN 10 - 16 MM | UNIDAD | 40
EN0419 | Obligatoria | REGLETA CONEXIÓN 16 - 25 MM | UNIDAD | 40
942858 | Obligatoria | REGLETA CONEXIÓN 2,5 - 4 MM 10826-31 SIMON | UNIDAD | 40
942268 | Obligatoria | REGLETA CONEXIÓN 4 - 6 MM | UNIDAD | 40
942000 | Obligatoria | REGLETA CONEXIÓN 6 - 10 MM | UNIDAD | 40
EN1734 | Obligatoria | RELE 24VCC CON LED REF. RXM4AB2BD SCHNEIDER | UNIDAD | 1
EN2367 | Obligatoria | TERMINAL 25 MM2 / 12 MM | UNIDAD | 20
EN2237 | Obligatoria | TERMINAL DE ANILLA 150 MM BORNE 12 MM A30-M12 CEMBRE 2300150 | UNIDAD | 10
EN2238 | Obligatoria | TERMINAL DE ANILLA 185 MM BORNE 16 MM A37-M16 CEMBRE 2320230 | UNIDAD | 10
EN2236 | Obligatoria | TERMINAL DE ANILLA 25 MM BORNE 12 MM A5-M12 CEMBRE 2190230 | UNIDAD | 10
EN2235 | Obligatoria | TERMINAL DE ANILLA 35 MM BORNE 12 MM A7-M12 CEMBRE 2200230 | UNIDAD | 10
EN2234 | Obligatoria | TERMINAL DE ANILLA 50 MM BORNE 12 MM A10-M12 CEMBRE 2220190 | UNIDAD | 10
EN2014 | Obligatoria | TERMINAL FASTON HEMBRA 2.80 M/M2 PARA CABLE DE 2,5 MM | CAJA 100 UDS | 3
EN2015 | Obligatoria | TERMINAL FASTON HEMBRA 4.80 M/M2 PARA CABLE DE 2,5 MM | CAJA 100 UDS | 3
943815 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO 2,5 MM HEMBRA FASTON AZUL | CAJA 100 UDS | 3
942485 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO 2,5 MM MACHO FASTON AZUL | CAJA 100 UDS | 3
EN1436 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO 2,5 MM PUNTA PLANA AZUL | CAJA 100 UDS | 3
EN0631 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO ANILLA 1,5 MM ROJO | CAJA 100 UDS | 3
942560 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO ANILLA 1,5-2,5 MM AZUL | CAJA 100 UDS | 3
82239 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO ANILLA 4-6 MM AMARILLO | CAJA 100 UDS | 3
EN0634 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO HEMBRA FASTON 1,5 MM ROJO | CAJA 100 UDS | 3
EN0632 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO HORQUILLA 1,5 MM ROJO | CAJA 100 UDS | 3
223878 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO HORQUILLA 1,5-2,5 MM AZUL | CAJA 100 UDS | 3
943066 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO HORQUILLA 6 MM AMARILLO | CAJA 100 UDS | 3
EN0635 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO MACHO FASTON 1,5 MM ROJO | CAJA 100 UDS | 3
EN0633 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO PUNTA 1,5 MM ROJO | CAJA 100 UDS | 3
228970 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO PUNTA 1,5-2,5 MM AMARILLO | CAJA 100 UDS | 3
81162 | Obligatoria | TERMINAL PREAISLADO PUNTA 1,5-2,5 MM AZUL | CAJA 100 UDS | 3
529812 | Obligatoria | TERMOSTATO 30-90º 141770 GIRBAU LAVADORA SPR | UNIDAD | 2
| Obligatoria | TORRE DE ILUMINACION ELECTRICA LED 220V, 2 FOCOS | UNIDAD | 4
EN1302 | Obligatoria | TRANSMISOR VELOCIDAD DE AIRE DW641-12-LED DWYER | UNIDAD | 1
EN1389 | Obligatoria | TUBO CONDUIT M25 ECOFLEX DN16 CON ALMA DE ACERO | METRO | 100
240969 | Obligatoria | TUBO FLUORESCENTE A.R. L40W/640SA 38 MM | UNIDAD | 100
EN0932 | Obligatoria | TUBO LUMILUX L36W/865 36W L OSRAM | UNIDAD | 100
EN0933 | Obligatoria | TUBO LUMILUX L58W/865 58W L OSRAM | UNIDAD | 25
247689 | Obligatoria | TUBO LUMILUX PLUS ECO L18W/840 18W OSRAM | UNIDAD | 150
240966 | Obligatoria | TUBO LUMILUX PLUS ECO L36W/830 36W L OSRAM | UNIDAD | 400
247691 | Obligatoria | TUBO LUMILUX PLUS ECO L58W/830 58W OSRAM | UNIDAD | 25
EN0641 | Obligatoria | TUBO PLASTICO REFORPLAS 20 mm P/INSTALACIONES CON ALMA DE ACERO | METRO | 200
EN0092 | Obligatoria | TUBO PLASTICO REFORPLAS 25 mm P/INSTALACIONES CON ALMA DE ACERO | METRO | 100
EN0093 | Obligatoria | TUBO PLASTICO REFORPLAS 32 mm P/INSTALACIONES CON ALMA DE ACERO | METRO | 50
EN1977 | Obligatoria | VENTILADOR 220/240 V 50/60 HZ 88/100 CFM (120X120X38 MM) | UNIDAD | 6
EN2293 | Opcional | ADAPTADOR VGA HEMBRA-HEMBRA | UNIDAD | 5
EN2416 | Opcional | BALANZA DIGITAL PAQUETERIA HASTA 10 KG / PRECISION 0,5 G | UNIDAD | 1
EN1615 | Opcional | BATERIA 12V 24W HR 1224W F2F1 CSB (DIMENSIONES: LARGO=150 MM ALTO=95 MM ANCHO=50 MM) | UNIDAD | 16
EN2358 | Opcional | BATERIA 12V 33AH SPB 12-33 SUNLIGHT | UNIDAD | 2
EN0517 | Opcional | BATERIA 24V 920 AH 24 8PZS 920 321 BATERIAS | UNIDAD | 1
EN2478 | Opcional | BATERIA ION-LITIO 3ICR19/66 TRIMBLE (GEOEXPLORER 6000/ 7 X SERIES) | UNIDAD | 2
EN1283 | Opcional | BATERIA ITOWA COMPAC 3,6V BT3613MH | UNIDAD | 2
709869 | Opcional | BATERIA ITOWA COMPAC 7,2V 1500mA BT7223MH | UNIDAD | 4
EN1650 | Opcional | BATERIA NI-CD 2,4V 1500 MA PARA LUMINARIAS (DIMENSIONES 87X13 MM) | UNIDAD | 4
EN2102 | Opcional | BATERIA NiMH 4,8 V 600 MA/H MODELO BT06K | UNIDAD | 6
EN0707 | Opcional | BATERIA RECARGABLE 3500 mA/h 7,2 V BP7235 FLUKE | UNIDAD | 1
EN1714 | Opcional | BATERIA RECARGABLE 7,21 V 750 MAH IP-65 MBM06MH AUTEC | UNIDAD | 2
709870 | Opcional | BATERIA RECARGABLE BT615MH 6V 1500MA/H ITOWA | UNIDAD | 4
EN1540 | Opcional | BATERIA RECARGABLE R20 1,2 V 9000 mAh CON LENGUETAS | UNIDAD | 0
EN1651 | Opcional | BATERIA SUN LIGHT CREATING ENERGY MOD. SP12-33 12V 33 AH | UNIDAD | 1
EN1440 | Opcional | BOBINA ASCO 400-415-108D 120V 50HZ LMXX-FT-120/50-457 MM | UNIDAD | 1
EN1975 | Opcional | CABEZA BASCULANTE CON LEVA DE 30º ZCKD02 SCHNEIDER | UNIDAD | 2
EN2366 | Opcional | CABLE 3X25 MM2 RZ-1 06/1KV (III FASES, R-S-T) | METROS | 60
EN2515 | Opcional | CABLE CCTV 1XRG59 + 3 X 0,80 MM2 + 2 X 2 X 0,34 MM2 | METROS | 100
EN2284 | Opcional | CAJA PULSADOR VERDE 1 NA + 1 NC SCHNEIDER | UNIDAD | 2
EN2087 | Opcional | CARCASA CONECTOR RECTANGULAR WEIDMULLER HDC 64D TSBU 1M32G 1786770000 | UNIDAD | 1
EN2283 | Opcional | CLIPS A9A227052 SCHNEIDER (BOLSA 50 U) | BOLSA | 1
EN2282 | Opcional | CONDUCTO PVC COARRUGADO FLEXIBE 110 MM | METRO | 50
EN0754 | Opcional | CONECTOR NARS-2 SATEL | UNIDAD | 2
EN2086 | Opcional | CONECTOR RECTANGULAR HEMBRA 24P WEIDMULLER HDC HE 24 FS 1211300000 | UNIDAD | 1
EN1442 | Opcional | CRISTALES PARA TROLL MODELO 210/00 | UNIDAD | 20
EN2349 | Opcional | CUADRO DISTRIBUCION 400 VCA 50 HZ 3 FASES+NEUTRO+ TIERRA | UNIDAD | 1
EN2377 | Opcional | CUADRO ELECTRICO 460X340X160 MM CON: 1 INT.AUT. 1P+N 40A, 1 INT.DIF. 2P 40A 30 MA, INT. AUT. 1P+N 16 | UNIDAD | 1
EN2268 | Opcional | DETECTOR DE TENSION TIPO LAPIZ CON LINTERNA HT20 | UNIDAD | 1
EN2441 | Opcional | DISYUNTOR MAGNETICO TERMICO 690VAC 1,6 A 3 POLOS CARRIL DIN GV2ME06 SCHNEIDER | UNIDAD | 1
EN1441 | Opcional | DOWNLIGHTS TROLL MOD. EL0253C/33 EQUIPADO CON 2 LAMPARAS DULUX D DE 26W | UNIDAD | 20
EN2432 | Opcional | ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALAMBRICA LCD CON 1 SENSOR TEMPERATURA Y HÚMEDAD (MÁXIMA Y MÍNIMA) |  | 1
EN2249 | Opcional | FOTOCELULA SUPERVISADA CLEMSA F25 | UNIDAD | 2
EN1352 | Opcional | FUENTE ALIMENTACION 100-240VAC 24VDC 10A ABL7RE2410 SCHNEIDER ELECTRIC | UNIDAD | 1
EN2253 | Opcional | FUENTE DE ALIMENTACION 220V SALIDA 12V 5A CON CONECTOR SALIDA 2,5 MM INTER. 5,5 MM EXT. Y LONGITUD E | UNIDAD | 1
EN2276 | Opcional | FUENTE DE ALIMENTACION PARA PC 550W ATX (3 CONECTORES SAT Y 3 CONECTORES IDE) | UNIDAD | 2
EN2276 | Opcional | FUENTE DE ALIMENTACION PARA PC 550W ATX (3 CONECTORES SAT Y 3 CONECTORES IDE) | UNIDAD | 2
EN2232 | Opcional | IMPULSOR EMERGENCIA CON RETENCION TIPO P9XER4RN GENERAL ELECTRIC 185071 | UNIDAD | 2
EN2341 | Opcional | INDICADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DE MESA O PARED 0560 6081 TESTO | UNIDAD | 1
EN2352 | Opcional | INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA OPTIMUS SIV-40 | UNIDAD | 1
EN1461 | Opcional | INVERSOR 24VCC/220VAC TS-200-224B MEAN WELL | UNIDAD | 1
EN2256 | Opcional | INVESOR DE CORRIENTE 12 V DC A 220 V AC CON POTENCIA MAXIMA DE 800 W EN CONTINUO | UNIDAD | 1
EN2285 | Opcional | LATIGUILLO FIBRA OPTICA BIF. 50/125 ZIP OM3 2 MM LC/ST 2 MT | UNIDAD | 1
EN2286 | Opcional | LATIGUILLO FIBRA OPTICA BIF. 50/125 ZIP OM3 2,1 MM OM3 2,1 MM LC/ST 2 MT | UNIDAD | 2
EN2417 | Opcional | MEGAFONO PORTATIL 25W CON SIRENA, BATERIA RECARGABLE Y MICROFONO MANO MF-500SG FONESTAR | UNIDAD | 1
EN1463 | Opcional | MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITALES 1734-IB8 ROCKWELL | UNIDAD | 1
EN2431 | Opcional | PACK DE BATERIAS LUZ EMERGENCIA (3XSC) R14 3,6V 1500 mA NICD ENSC1500HT3 | PACK | 5
EN2287 | Opcional | PILA AAA RECARGABLE NI-MH 800 MAH CON LENGUETAS | UNIDAD | 12
EN2037 | Opcional | PRESOSTATO 60091260 ELNUR | UNIDAD | 1
EN0447 | Opcional | REACTANCIA 110 V.D.C. POTENCIA 1X18-20-36-40W CE1 4/11 ELT | UNIDAD | 10
EN1383 | Opcional | REACTANCIA AC1-26/23-SC ELT | UNIDAD | 10
EN2279 | Opcional | RELE MINIMA TENSION CM-PVS 41 ABB | UNIDAD | 1
EN2047 | Opcional | RELE TEMPORIZADO INTER. ASIMETRICA 700-FSH3VU23 ROCKWELL AUT | UNIDAD | 1
EN0005 | Opcional | RELE TEMPORIZADOR 0,1 sg - 1 h SPDT 1 CONTACTO 24-240 VAC / 24 VDC CROUZET 88827155 | UNIDAD | 1
EN2379 | Opcional | RELE TEMPORIZADOR MULTIFUNCION 0,1 S - 100 H, 1 CONTACTO, SPDT,12-230 V AC/DC 828-5158 RS | UNIDAD | 1
EN2380 | Opcional | SISTEMA CONTROL REMOTO RF SOLUTIONS 118C3A, TRANSMISOR, 433.92 MHZ, AM, 451-03337 RS | UNIDAD | 1
EN2304 | Opcional | TERMO RAPIDO 27 KW 400V DHB-E27 STIEBEL ELTRON | UNIDAD | 1
EN2280 | Opcional | TERMOSTATO C-014R-80/1104 | UNIDAD | 3
EN1976 | Opcional | TERMOSTATO DOBLE (NC/NO) AC/240V - 10A CONTROL TEMPERATURA 0-60º 48326 IDE | UNIDAD | 1
EN2444 | Opcional | TRANSFORMADOR DE TENSION AJUSTABLE DE 24VCC A 6VCC (M015N) | UNIDAD | 1
EN2368 | Opcional | TUBO COARRUGADO DEXT= 50 MM | METROS | 50
EN1567 | Opcional | VENTILADOR 220/240 VAC 0,125A DP200A 120X120X38 MM (DISTANCIA ENTRE TALADROS 10,5 CM) | UNIDAD | 2
EN2442 | Opcional | VENTILADOR EBMPAPST W25130-AA03-77 | UNIDAD | 1