## Hoja1
ANEXO 4 MODELO OFERTA ECONOMICA
LOTE 2
Articulo | Descripción Artículo | Unidad de medida | Precio unitario máximo (euros) IVA no incluido | Precio unitario ofertado (euros) IVA no incluido
2552 | CINTA AISLANTE DE CAUCHO Nº 23 | UD | 4.46
2578 | CEBADORES 4 - 22W / 220V S - 2 | UD | 0.34
2579 | CEBADORES 4 - 65W / 220V S-10 | UD | 0.34
2580 | CEBADOR ELECTRONICO (ELT) TIPO: AF1-001 PARA LAMPARAS DE 14 A 80 W 200-260V O EQUIVALENTE | UD | 8.13
2582 | BORNAS FIJACION RAPIDA 10 MM | UD | 1.02
2584 | BORNA FIJACION RAPIDA 4/6 MM (39061) | UD | 0.58
2585 | BORNA FIJACION RAPIDA 35 MM | UD | 2.64
2596 | CAJAS DE SUPERFICIE ICP 4 ELEMENTOS SOLERA RF. 699 O EQUIVALENTE | UD | 2.95
2602 | CAJA PLM-3025-160 CON PLACA DE MONTAJE BAQUELITA MB 3025 | UD | 61.75
2604 | TUBO FLEXIBLE HELIPLAST 16MM | MT | 0.59
2609 | PLACA MACIZA DE COBRE PARA T. TIERRA 500X500X2 MM | UD | 127.68
2635 | ELECTROVALV. DANFOSS TIPO EVSI 32, 220V CA, NORMALMENTE CERRADA O EQUIVALENTE | UD | 297.33
2676 | CABLES PUNTAS PRUEBA FLUKE TL75 HARD POINT ( JUEGO ) POLIMETRO O EQUIVALENTE | JU | 31.21
2678 | CABLE MANGUERA DE DATOS (2X(2X1)AP)AP) | MT | 0.74
2682 | HILO UNIFILAR GRIS 4 MM2 | MT | 0.37
2697 | CABLE MANGUERA FLEXIBLE 4X1.5 MM2 | MT | 0.68
2699 | CABLE MANGUERA FLEXIBLE H07 RNF 4X4 MM2 | MT | 2.6
2700 | CABLE MANGUERA FLEXIBLE 4X6 MM2 | MT | 2.45
2701 | MANGUERA GOMA SUPERFLEXIBLE H07RN-F DE 3 X2.5 MM2 | MT | 1.34
2702 | CABLE FLEXIBLE UNIFILAR DE 35 MM2 (ARRANQUE) REFORZADO IBK CLASE 6 | MT | 3.43
2714 | CANALETA BLANCA 22*10MM RF. 78022-2 | MT | 0.67
2719 | PRENSAESTOPA PG 9 EXADIN ( INCLUIDA TUERCA) O EQUIVALENTE | UD | 0.88
2724 | PRENSAESTOPA PG 16 EXADIN O EQUIVALENTE | UD | 1.12
2734 | CLAVIJA AEREA GOMA 16A - 250V. 50321 C/TOMA TIERRA | UD | 2.01
2735 | CLAVIJA 2 POLOS + TT, S/ LATERAL, 16 A 250 V | UD | 2.04
2739 | CLAVIJA BIPOLAR CON TOMA TIERRA 16A/200-250V. (CETAC) LEGRAND 57424 O EQUIVALENTE | UD | 2.7
2741 | CLAVIJA TRIPOLAR T.T. 32A/360-415V. (CETAC) O EQUIVALENTE | UD | 5.13
2744 | CLAVIJA TRIPLE T.T. LATERAL 10/16 A. 250 V. RF. 586 SOLERA O EQUIVALENTE | UD | 4.02
2751 | BASE AEREA BAQUELITA CON T.T. 16 A/250V BIPOLAR | UD | 0.89
2757 | BASE PROLONGADOR BIPOLAR CON T.T.16A/230V. (CETAC) O EQUIVALENTE | UD | 2.76
2758 | BASE PROLONGADOR TRIPOLAR CON T.T. 400V/16A. (CETAC) O EQUIVALENTE | UD | 3.83
2764 | BASE 4 TOMAS 10-16 A/ 220 V. BIPOLAR + TT LATERAL SOLERA RF 5004 O EQUIVALENTE | UD | 4.06
2771 | BASE AEREA MULTIPLE 3 TOMAS + TT. ESTANCA 16A-240V. RF. 51369 | UD | 33.24
2827 | REGLETA CONEXION 4 MM2 | UD | 0.49
2829 | REGLETA CONEXION 10 MM2 | UD | 0.87
2830 | REGLETA CONEXION 16 MM2 | UD | 1.52
2839 | BASE ENCHUFE BIPOLAR + TT 16A/250V. ESTANCA SUPERFICIE. LEGRAND RF. 91641 O EQUIVALENTE | UD | 6.95
2979 | FUNDA TERMORRETRACTIL 27/8-32/8 | UD | 6.9
2985 | BORNAS PORTAFUSIBLES 4/8MM | UD | 3.23
2988 | FUSIBLES CILINDRICO 2A/500V (10 X 38) GL | UD | 0.36
3013 | FUSIBLES CILINDRICO 25A/660V (14X51) GL | UD | 0.53
3014 | FUSIBLES DE CUCHILLAS 63A / 500V | UD | 3.65
3035 | FUSIBLE CILINDRICO 10A/660V (14 X51) GL | UD | 0.53
3036 | FUSIBLE CILINDRICO 6 A/500V (10 X 38) GL | UD | 0.36
3037 | FUSIBLE CILINDRICO 20 A/500V (10 X 38) GL- GG | UD | 0.37
3038 | FUSIBLE CILINDRICO 25 A/250V (10 X 38) ZR -0 | UD | 0.38
3039 | FUSIBLE CILINDRICO 32 A/380V (10 X 38) | UD | 0.38
3086 | LAMPARA SEÑALIZACION 6,3 V 0,25 A (BAYONETA) MEDIDAS T10X28 | UD | 0.29
3114 | TUBO FLUORESCENTE PHILIPS TL-D 18W/ 865 O EQUIVALENTE | UD | 2.06
3116 | TUBO FLUORESCENTE ANTIDEFRAGANTE OSRAM BASIC L40W/640 XL, LUZ BLANCA INDUS., 2350LM, 1 PIN. O EQUIVALENTE | UD | 20.22
3117 | LAMPARA FLUORESCENTE PL-S 7 W 840/2P | UD | 2.31
3119 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA PL-L 840/4P 18 W/84 O EQUIVALENTE | UD | 4.24
3120 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 36 W PL-L 840/4P (LUZ BLANCA) | UD | 3.71
3123 | TUBO FLUORESCENTE TLD 36W/865 O EQUIVALENTE | UD | 2.1
3128 | TUBO FLUORESCENTE TL 6W /54 | UD | 2.89
3138 | LAMPARA HALOGENA 12V.-50W. 36 GRADOS ,DICROICA, GENERAL ELECTRIC ENX O EQUIVALENTE | UD | 1.33
3141 | LAMPARA HALOGENA -230V.-1000W. PHILIPS R7 LARGA COD.494344 O EQUIVALENTE | UD | 8.3
3152 | LUMINARIA ESTANCA DE 1X65 W 220V A.R. A.F.651 FLMX (INDALUX) O EQUIVALENTE | UD | 95.86
3161 | LUMINARIA DE EMERGENCIA SAGELUX CL-300 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 20.6
3163 | LUMINARIA ANTIDEFRAGANTE 40 W 220V 50 HZ LEG 096583 LEGRAND O EQUIVALENTE | UD | 354.97
3254 | LAMPARA BAYONETA 130V. 3W /2 MA, BA 9 S, CET 10 X 28 O EQUIVALENTE | UD | 0.48
3259 | LAMPARA 53 W.220-230V CLARA E-27 GLS CLASS ECO | UD | 1.78
3303 | LAMPARA SOLAR 220/230V 60W. E - 27 | UD | 1.41
3307 | LAMPARA PAR 38 230V. 120W. E 27 | UD | 7.48
3310 | LAMPARA BAYONETA 24V-3W -BA 9S - 10 X 28 | UD | 0.27
3316 | LAMPARA REFLECTOR 230V/40W CONCENTRA R50 E14 OSRAM O EQUIVALENTE | UD | 1.44
3322 | BATERIA MOD. PALMA PM 7.2-12 ; 12V; 7,2 AH (7,5AH) O EQUIVALENTE | UD | 13.42
3356 | CONTACTOR TELEMECANICA LC1 D09P7 220V O EQUIVALENTE | UD | 25.29
3360 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1NO+1NC SCHNEIDER MOD LC1 8011F5 O EQUIVALENTE | UD | 201.74
3361 | CONTACTOR AUX.EVER III+1NO +1NC AC3 65 A.,110 VCA 50/60HZ (LC1D65AF7) SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 162.39
3365 | CONTACTORES AUXILIAR III + 1NO MOD LC1 D1810 F5 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 38.05
3367 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1NO LC1D323 A65 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 76.39
3368 | CONTACTOR AUXILIAR III 1NO+1NC LC1D80F7 (110V) SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 201.74
3376 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1NC MOD LC1 0901M7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 25.19
3378 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1NO RF. 100 CO9KF10 SPRECHER O EQUIVALENTE | UD | 25.19
3379 | CONTACTOR AUXILIAR III +1NO MOD CA3 3010 SPRECHER O EQUIVALENTE | UD | 25.41
3383 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1NO LC1-D25F7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 53.6
3388 | CONTACTORES AUXILIAR III + 1 NC MOD LC1D12F7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 27.31
3389 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1 NO MOD LC1-D2 510 F7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 53.6
3390 | CONTACTORES AUXILIAR III+1NC MOD - LC1 D0901F7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 25.19
3393 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1NO MD LS 0510E SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 22.8
3395 | CONTACTOR AUXILIAR II + 1NO + 1NC MOD LC1 D12008F7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 37.78
3398 | CONTACTOR AUXILIAR III 1NC+1NO MOD LC1 D4011 E7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 88.16
3400 | CONTACTOR AUXILIAR III +1NC MOD LC1 D1201 E7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 27.95
3413 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 1NO + 1NC LA1 D11 A 65 | UD | 6.54
3414 | BLOQUE CONTACTORES AUXI 3NO+1NC MD CA2DN31Q7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 22.54
3415 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1 NO MOD LC1-D173 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 37.18
3417 | CONTACTOR AUXILIAR III +1NO LC1 DO910B7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 25.19
3418 | CONTACTOR AUXILIAR III 1+1NO MOD LC1 D1210B7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 27.95
3425 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1 NO MOD LCD12F7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 27.95
3434 | CONTACTOR AUXILIAR III + 1 NO MOD LC1 DO910F7 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 25.19
3457 | SELECTOR INTERRUPTOR DE CUADRO ZB4-BD3 (2 POSICIONES) SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 6.56
3492 | DIFERENCIAL 1D 30 MA. (4 X 40A) | UD | 95.55
3494 | DIFERENCIAL ID 30MA (2 X 25A) SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 16.29
3495 | DIFERENCIAL 1D 300MA (2 X 25A) SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 45.69
3496 | DIFERENCIAL 1D 300MA (2 X 40A) SCHNEIDER RF. 23016 O EQUIVALENTE | UD | 51.35
3531 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 32H (2 X 2A) SCHNEIDER (REF/A9F84202) O EQUIVALENTE | UD | 57.2
3534 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO NC100H (3X50A) SCHNEIDER A9F89350(REF/70436854008) O EQUIVALENTE | UD | 107.14
3535 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (4X50A) SCHNEIDER (REF/A9F79450) O EQUIVALENTE | UD | 110.36
3538 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 60N (2 X 10A) SCHNEIDER(REF/A9F79210) O EQUIVALENTE | UD | 18.63
3539 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K60N (2 X 6A) SCHNEIDER (REF/A9K17206) O EQUIVALENTE | UD | 17.63
3552 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO SCNEIDER A9K17206, 2 POLOS 6 A , IK60N | UD | 22.93
3554 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO D 32 (2 X1A) A9F74201 O EQUIVALENTE | UD | 32.94
3581 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K 60N (2 X 16A) SCHNEIDER (A9K17216) O EQUIVALENTE | UD | 8.67
3582 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K-60N (2X10A) SCHNEIDER (A9K17210) O EQUIVALENTE | UD | 8.53
3583 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K40N (1X16A) SCHNEIDER A9K17116 O EQUIVALENTE | UD | 3.83
3584 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60-N (3X32A) SCHNEIDER A9F79332 O EQUIVALENTE | UD | 31.06
3593 | DISYUNTOR MOTOR GV2-ME14 TRIPOLAR (6-10A) | UD | 50.59
3596 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K-40N (1X10A) SCHNEIDER A9K17110 O EQUIVALENTE | UD | 4
3619 | INTERRUPTOR TEE ZC1-BF-101 O EQUIVALENTE | UD | 4.16
3623 | BASE TRASCUADRO MONTADA EN CAJA DE SUPERFICIE, TRIPOLA+TT+ CORTA CIRCUITOS 400V/16A. (CETAC). O EQUIVALENTE | UD | 40.63
3624 | INTERRUPT. CONMUTAD. SUPERFICIE CON BORNA DE TOMA DE TIERRA RF. 069709 LEGRAND O EQUIVALENTE | UD | 5.23
3628 | BASE DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR P17 (3P+T) LEGRAND RF. RF. 56625 O EQUIVALENTE | UD | 42.6
3632 | SELECTOR INTERRUPTOR DE CUADRO ZB4-BG2 ZB4-BZ101 (CON LLAVE) O EQUIVALENTE | UD | 29.03
3635 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60H (4X10A) SCHNEIDER RF. 25012 O EQUIVALENTE | UD | 79.43
3636 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (4X25A) | UD | 40.81
3637 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C32H (4X5A) SCHNEIDER A9F89406 O EQUIVALENTE | UD | 83.16
3638 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C32N (4X32A) SCHNEIDER A9F79432 O EQUIVALENTE | UD | 43.5
3639 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DH32 (4X40A) SCHNEIDER A9F79440 O EQUIVALENTE | UD | 51.62
3641 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C-60N (2 X 6A) SCHNEIDER A9F79206 O EQUIVALENTE | UD | 20.44
3642 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (3X25A) SCHNEIDER A9F79325 O EQUIVALENTE | UD | 29.19
3644 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C32A (3X5A) A9F79306 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 29.19
3645 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (3X10A) SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 27.32
3646 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K60N (2 X 6A). MULTI 9, MERLIN GERIN A9K17206 O EQUIVALENTE | UD | 17.79
3647 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 32N - (2 X 10A) SCHNEIDER A9F79210 O EQUIVALENTE | UD | 18.66
3648 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 32N (2 X 15A) SCHNEIDER A9F79216 O EQUIVALENTE | UD | 18.97
3652 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K32A (1X15A) SCHNEIDER A9K17116 O EQUIVALENTE | UD | 3.85
3653 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (3X6A) SCHNEIDER A9F79306 O EQUIVALENTE | UD | 29.19
3657 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO NC100LMA (3X6.3A) SCHNEIDER A9F90376 O EQUIVALENTE | UD | 137.62
3658 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO NC100LMA (3X10A) SCHNEIDER A9F90310 O EQUIVALENTE | UD | 137.14
3659 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO NC100LMA (3X16A) SCHNEIDER A9F90316 O EQUIVALENTE | UD | 139.9
3660 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO NC100LMA (3X25A) SCHNEIDER A9F90325 O EQUIVALENTE | UD | 143.61
3662 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO S60 - (2 X 5A) SCHNEIDER A9F79206 O EQUIVALENTE | UD | 20.44
3663 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO S 62-S (2X16A) SCHNEIDER A9F79216 O EQUIVALENTE | UD | 18.97
3664 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO ABB S252 C 10 (2 X 10A) SCHNEIDER A9F79210 O EQUIVALENTE | UD | 18.6
3668 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K40N (2X6A) SCHNEIDER A9K17206 O EQUIVALENTE | UD | 17.79
3669 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO NC100H (3X100A) SCHNEIDER A9N18469 O EQUIVALENTE | UD | 175.23
3670 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (3X25A) SCHNEIDER A9F79325 O EQUIVALENTE | UD | 29.19
3671 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K40N (2 X 32A) SCHNEIDER A9K79232 O EQUIVALENTE | UD | 19.1
3673 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K60 (2 X 10 A). SCHNEIDER A9K17210 O EQUIVALENTE | UD | 8.52
3675 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 60H (2 X6A) O EQUIVALENTE | UD | 25.97
3677 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO S274 (4X10A) SCHNEIDER A9F79410 O EQUIVALENTE | UD | 37.6
3678 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO S271 (1X1A) SCHNEIDER A9F74101 O EQUIVALENTE | UD | 16.86
3679 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO S271 (1X1.6A) SCHNEIDER A9F74102 O EQUIVALENTE | UD | 16.86
3680 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (4X40A) RF. 24367 SCHNEIDER A9F79440 O EQUIVALENTE | UD | 50.17
3685 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (2 X 10A) RF. 24336 SCHNEIDER A9F79210 O EQUIVALENTE | UD | 18.6
3686 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 60N (2 X 16A) ( 24337 ) SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 20.17
3687 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (4X6A) SCHNEIDER A9F79406 O EQUIVALENTE | UD | 38.87
3688 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (4X10A) SCHNEIDER A9F79410 O EQUIVALENTE | UD | 37.6
3689 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (4X16A) SCHNEIDER A9F79416 O EQUIVALENTE | UD | 38.02
3690 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (4X20A) SCHNEIDER A9F79420 O EQUIVALENTE | UD | 39.09
3693 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 32A 2X10A SCHNEIDER A9F79210 O EQUIVALENTE | UD | 18.6
3694 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K60N (2 X 40A) SCHNEIDER A9K24240 O EQUIVALENTE | UD | 21.92
3748 | PULSADOR ZB4-BA4 TEE (ROJO) O EQUIVALENTE | UD | 3.6
3806 | GUANTE BAJA TENSION CLASE:00, 2500V,T:10, MARCADO C.E,INSTRUC USO,DECLARACION CONFORMIDAD | PA | 30.03
3807 | GUANTE DE ALTA TENSION CLASE 03 T: 10 (30000V), MARCADO C.E, INSTRUC USO,DECLARACION CONFORMIDAD | PA | 45.2
3828 | RESISTENCIA 100 OHM 1,68 KW, RF. VWR3A7801 TELEMECANICA O EQUIVALENTE | UD | 439.11
3834 | RAIL EN500 22 RF.374 04 PROF.7,5 MM (MTS) O EQUIVALENTE | MT | 3.48
3877 | RELE TERMICO MOD.LRD-05 0,63/1A | UD | 39.64
3892 | RELE TERMICO MOD.LR2 D13 1NO+1NC (0,63-1A) | UD | 34.24
3906 | CONTACTOR AUXILIAR 5 NO, CAD5OF7, 110V C.A. SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 25.73
3915 | RELE OMRON AUXILIAR MOD MK 3P5-S 220VCA O EQUIVALENTE | UD | 9.91
3943 | TUERCA METALICA PARA PG 9 | UD | 0.11
3945 | TUERCA METALICA PARA PG 13 | UD | 0.14
3946 | TUERCA METALICA PARA PG 16 | UD | 0.19
4084 | ELECTROVALVULA 2 VIAS DN-25 ,16 BAR, 24VCC, 8254400930102400 NORGREN O EQUIVALENTE | UD | 271.57
4148 | INTERRUPTOR DE NIVEL FLOTADOR FLYGT MOD ENM 10 (6 MTS) O EQUIVALENTE | UD | 131.44
4321 | PRESOSTATO TELEMECANIQUE XMP-A06B2131 (0-6 BAR) (NAUTILUS XMAV06L2135) O EQUIVALENTE | UD | 22.68
4429 | VALVULA DE 3 VÍAS NPTH 1/4" LEGRIS O EQUIVALENTE | UD | 55.44
4523 | DETECTOR SIEMENS SONAR-BERO MOD. 3RG6012-3AD00 O EQUIVALENTE | UD | 257.92
4575 | TRANSMISOR DE PRESION SETRA MOD C 264 A 0 - 5 "/ H2O O EQUIVALENTE | UD | 379.48
4586 | TRANSMISOR DE HUMEDAD VAISALA MOD HMT-330 CON CABLE DE 10 MTS, -40ºC +80ºC O EQUIVALENTE | UD | 1367.4
5468 | ABRAZADERAS PG-22 CON TORNILLOS (M-20) | UD | 0.12
5496 | ROLLO DE SOLDADURA ELECTRICA ESTAÑO -PLATA | UD | 14.65
6143 | FUSIBLE CILINDRICO 4A/400V (8X32) CERAMICA | UD | 0.3
6171 | TUBO RIGIDO ROSCADO DE METRICA 20 (P.V.C). UNIDAD EN TRAMOS DE 3 MT | UD | 1.37
6209 | REACTANCIA VS-AP 70W/220V | UD | 12.96
6213 | REACTANCIA MOD. VS/HM 250 1752 250W/220V O EQUIVALENTE | UD | 19.08
6267 | ARRANCADOR ELECTRONICO R 22CV (20A 200PF) | UD | 10.66
8114 | BLOQUE CONTACTO XEN G1191 TELEMECANICA 2NA-1NC O EQUIVALENTE (BOTONERAS) | UD | 16.17
8570 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K 60N (2 X 25A) SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 9.04
8573 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 60N (2 X 40A) SCHNEIDER A9F79240 O EQUIVALENTE | UD | 25.72
8574 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C 60N (2 X 50A) SCHNEIDER A9F79250 O EQUIVALENTE | UD | 49.37
8596 | DIFERENCIAL VIGI C60 ,30 MA, 2 POLOS, INTENSIDAD 25 A, SCHNEIDER REF. 26509 O EQUIVALENTE | UD | 114.46
8629 | RELE OMRON MKS3-PIN-5 230 AC) O EQUIVALENTE | UD | 7.69
8633 | CAJA HIMEL DBN-10/10, 105 X 105 X 49 O EQUIVALENTE | UD | 10.05
8642 | LAMPARA BAJO CONSUMO PHILIPS SLE PRO 230V.-20 W- LUZ 827, E27 CLASE A (154X51M/M) O EQUIVALENTE | UD | 8.88
8687 | CONTACTOR III + 1NC + 1NO, 380V, 40A, LC1-D4011Q SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 85.88
8724 | DIFERENCIAL 4 POLOS 63 A, 30 MA | UD | 170.96
8725 | DIFERENCIAL 2 POLOS 63 A, 30 MA | UD | 120.39
8726 | DIFERENCIAL 4 POLOS 25 A, 30 MA (MERLIN GERIN RF. 23038) O EQUIVALENTE | UD | 88.62
8727 | DIFERENCIAL 4 POLOS 63 A, 300 MA | UD | 99.14
8728 | DIFERENCIAL 2 POLOS 63 A, 300 MA | UD | 86.21
8859 | ESTERILLAS AISLANTE, 1000V 1X1 HAUPA, MARCAD CE ,INSTRUC USO, FECHA FABRICACION CERTIFICADO. O EQUIVALENTE | UD | 53.14
8911 | DIFERENCIAL 2 POLOS 40 A, 30 MA | UD | 16.91
8914 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO NC100H (4X100A) REF. 27287 SCHNEIDER A9N18480 O EQUIVALENTE | UD | 254.75
8919 | CAJA LEGRAND 092138 PVC 100/% O EQUIVALENTE | UD | 1.58
11657 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K60 (2 X 25A) SCHNEIDER A9K17225 O EQUIVALENTE | UD | 9.01
11822 | BALASTO ALTA FRECUENCIA HF-B 236 TLD O EQUIVALENTE | UD | 17.52
11846 | BORNAS PARA CARRIL, CABLE 70 MM | UD | 9.89
11863 | ADAPTADOR CLAVIJA AEREA 2 POLOS + TT (CETAC) A TOMA SCHUKO O EQUIVALENTE | UD | 7.07
11920 | CAJAS ESTANCAS PLEXO IP55 92186 RF.91912 LEGRAND O EQUIVALENTE | UD | 5.44
12035 | INDICADOR INTERRUPTOR ELECT. DITEL, 85620204 (-100/800º C) PARA CUADROS O EQUIVALENTE | UD | 174.9
12345 | RELE FALTA A TIERRA G/ELECTRIC MIF II N I 0 5 E1 0 LO 00 PARA 5A, 48 VCC, 50 HZ, INGRN.5 A O EQUIVALENTE | UD | 755.25
12351 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60N (4X63 A ) SCHNEIDER A9F79463 O EQUIVALENTE | UD | 113.73
12378 | ESTUCHE FLEXIBLE C 125 FLUKE O EQUIVALENTE | UD | 47.17
12474 | CONECTOR TELEFONO HEMBRA-HEMBRA RJ45 CATEGORIA 3 (PEQUEÑO) | UD | 3.37
12486 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60 (2 X 25A) SCHNEIDER A9F79225 O EQUIVALENTE | UD | 19.37
12623 | RESISTENCIA ANFIBIA 220/400 V 13500 W, CON VARILLA TERMOSTATO CIH12262, LONGITUD 1100 MM,ROSCA 2" O EQUIVALENTE | UD | 121.9
12760 | PEGATINA NORMALIZADA ( SEÑAL PELIGRO ALTA TENSION) | UD | 0.66
12765 | CUERPO PARA PULSADORES TEE ZB4 BZ101 O EQUIVALENTE | UD | 3.93
12795 | FUSIBLE CILINDRICO CALIBR. CRISTAL 30 A. (6X32) | UD | 0.39
12877 | ARRANCADOR ELECTRONICO ELT TIPO AVS-150 O EQUIVALENTE | UD | 4.88
13106 | ABRAZADERA CON CAPA DE COBRE PARA PICA DE T. TIERRA (GRAPA PICA) | UD | 0.93
13186 | CONTACTOR MOD LC1 D25 V7, BOBINA 380 V O EQUIVALENTE | UD | 46.52
13296 | INTERRUPTOR SERIE ESTILO NIESSEN RF. 2201 O EQUIVALENTE | UD | 2.16
13463 | CONTACTOR AUXILIAR TELEMECANICA CA2-KN-31F7, 3NO+1NC,110 V CA O EQUIVALENTE | UD | 22.21
13595 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C60 (2 X 20 A) SCHNEIDER A9F79220 O EQUIVALENTE | UD | 18.65
13734 | REACTANCIA ELECTRONICA 2 X L 58W, 220/240 V OSRAM O EQUIVALENTE | UD | 18.67
13750 | CABLE DE COBRE DESNUDO 50 MM2 | MT | 4.03
13969 | FUSIBLES DE CUCHILLA NH3 630 A GL-GL 500 V. CON PERCUTOR RF. Q219802 C O EQUIVALENTE | UD | 16.75
14048 | BASE 2 TOMAS 10-16 A/ 220 V. BIPOLAR + TT LATERAL SOLERA RF. 5002 O EQUIVALENTE | UD | 2.23
14049 | BASE 3 TOMAS 10-16 A/ 220 V. BIPOLAR + TT LATERAL SOLERA RF5003 O EQUIVALENTE | UD | 2.99
14077 | LAMPARA PARA PORTATIL PHILIPS PL-5, 11 W/840/4 P O EQUIVALENTE | UD | 2.69
14248 | ZOCALO PARA RELE LEVEL CONTROL TOSCANO TEI-TH5-10000107 O EQUIVALENTE | UD | 3.37
14259 | RELE PROGRAMABLE ZELIO RF. SR2A201FU O EQUIVALENTE | UD | 156.72
14264 | RESISTENCIA 220/400 V 10500 W, CIH12252, LONGITUD 850 MM,ROSCA 2". INDUSTRIAS ELECTRICAS SOLER O EQUIVALENTE | UD | 81.2
14354 | ARMARIO POLYESTER PRENSADO PLM 43/210 CON PLACA DE MONTAJE MB 43 O EQUIVALENTE | UD | 89.69
14385 | PLACA DE MONTAJE MB 43 O EQUIVALENTE | UD | 11.61
14445 | RACORD METALICO DE UNION PG 13 PARA TUBO FLEXIBLE | UD | 1.33
14622 | CONTACTOR III POLOS BOBINA 220 C/ALTERNA INTENSIDAD 32 AMP +1NC+1NO LC1D32 (TELEMECANIQUE) O EQUIVALENTE | UD | 76.4
14630 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO C32H (2X2A) SCHNEIDER A9F84202 O EQUIVALENTE | UD | 57.09
14631 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO K60N (2 X16). MULTI 9, MERLIN GERIN A9K17216 O EQUIVALENTE | UD | 8.69
14635 | LAMPARA BAJO CONSUMO PHILIPS SLE PRO 230V.-20 W- LUZ 865, E27 CLASE A REF 54308010( 154 X 51) + C O EQUIVALENTE | UD | 7.77
14639 | VARIADOR DE VELOCIDAD MOD ATV 71HU75N4 SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 1030.85
14666 | REACTANCIAS ELECTRONICAS 20W/ 24V DC, CERRADAS Y CON CA | UD | 11.66
14685 | DIFERENCIAL VIGI C60 30 MA (4 X 40) MERLIN GERIN O EQUIVALENTE | UD | 142.92
14961 | FUENTE DE ALIMENTACION HIRSCHMANN RPS30( 240 VAC 24 VDC 1,3 A ) O EQUIVALENTE | UD | 134.32
14963 | FUENTE DE ALIMENTACION SCHNEIDER BMX CPS 2000 O EQUIVALENTE | UD | 200.08
14966 | RELOJ DIGITAL 420A.05.RS O EQUIVALENTE | UD | 310.07
15022 | LAMPARA VAPOR SODIO 250 W.PHILIPS MASTER PIA HG O EQUIVALENTE | UD | 15.21
15183 | EXTRACTOR AXIAL S&P MODº SILENT-300 CHZ RF. 5210421300 O EQUIVALENTE | UD | 118.72
15185 | INDICADOR DIGITAL TEMPERATURA PARA TRAFOS DITEL MICRA-M6+2RE , 48 V CC + OPCION DOS SALIDAS RELE O EQUIVALENTE | UD | 264.01
15201 | AMPERIMETRO CORRIENTE CONTINUA 670 0-2 A , DC | UD | 51.78
15208 | BALASTO OSRAM QUICKTRONIC PROFESSINAL QTP 3 X 18, 4 X 18, 230-240 V O EQUIVALENTE | UD | 18.5
15209 | BALASTO OSRAM QUICKTRONIC INSTANT START QTIS E 2 X 58, 220-240 V O EQUIVALENTE | UD | 14.63
15215 | CONTACTOR DANFOSS TIPO CI25, TRIFASICO, 220/230 V O EQUIVALENTE | UD | 46.56
15216 | CONTACTOR DANFOSS TIPO CI 6 , TRIFASICO, 220/230 V O EQUIVALENTE | UD | 19.89
15217 | PROYECTOR PUERTA ENTRADA PHILIPS QVF416 HAL-TLD-1000W-BK O EQUIVALENTE | UD | 35.88
15240 | FUENTE ALIMENTACION PARA TFNº IP, 220V/48 V VDC 90 W. MEAN WELL GS90A48 O EQUIVALENTE | UD | 101.78
15248 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES ATFONO RJ45 AT-9108 (APLICACIONES TECNOLOGICAS ) O EQUIVALENTE | UD | 41.87
15255 | MODULO CONVERTIDOR ADILEC DV511N16 TX VIDEO 12 V DC O EQUIVALENTE | UD | 288.24
15260 | BALASTO ALTA FRECUENCIA HF-B 136 TLD 1X TLD 36 W O EQUIVALENTE | UD | 15.56
15278 | FUENTE DE ALIMENTACION HIRSCHMANN RPS60/48EEC O EQUIVALENTE | UD | 199.76
15279 | MODULO CONEXION FIBRA OPTICA TRANSCEIVER HIRSCHMANN M-SFP-LX/LC O EQUIVALENTE | UD | 285.35
15280 | TUBO FLEXIBLE ONDAPLAT Nº 11 O EQUIVALENTE | MT | 1.09
15297 | CIERRE HIMEL RF. STG/PLM O EQUIVALENTE | UD | 3.26
15315 | REACTANCIA ELT TIPO SR1-4/22-40W-220V O EQUIVALENTE | UD | 11.27
15324 | EXTRACTOR DE AIRE SOLER Y PALAU MODELO HCBT/4-500/H, 1350 RPM; 0,66KW; 9200M3/H O EQUIVALENTE | UD | 479.92
15327 | SENSOR PEPPERL+FUCH RF. NEB12-18GM50-E2-V1 (LIXIVIACION) O EQUIVALENTE | UD | 119.25
15352 | SENSOR HUMEDAD HUMICAP 180 R (PARA VAISALA HMT-330) O EQUIVALENTE | UD | 256.52
15376 | PILOTO SEÑALIZACION PANEL DELECSA ROJO 24 V "B" D-417 O EQUIVALENTE | UD | 2.79
15377 | PILOTO SEÑALIZACION PANEL DELECSA VERDE 24 V "B" D-417 O EQUIVALENTE | UD | 2.79
15378 | PILOTO SEÑALIZACION PANEL DELECSA AMBAR 24 V "B" D-417 O EQUIVALENTE | UD | 2.79
15379 | CONTROLADOR DE NIVEL TEI TH5 ALIMENTADO A 24VCC O EQUIVALENTE | UD | 98.05
15390 | RELOJ MODULAR UNO QRD ORBIS CON RESERVA HORARIA O EQUIVALENTE | UD | 63.54
15399 | CONTACTOR AUXILIAR SIEMENS 3RT1023-1A, 220 V, 20A O EQUIVALENTE | UD | 25.37
15400 | CONTACTO AUXILIAR SIEMENS 3RH-1921-1CA01, 1 NC O EQUIVALENTE | UD | 3.2
15401 | RELE TEMPORIZADO SIEMENS 3RP1574-1NP30, NO + NO, NC + NC, DE 2" A 20" O EQUIVALENTE | UD | 42.77
15417 | KIT CONVERSION + BATERIA REF. K-5880 LUMINARIA EMERGEN SAGELUX O EQUIVALENTE | UD | 92.99
15434 | EMERGENCIA ANTIDEFRAGANTE II-2G-EEXD-IIC-T6, IP66, 1H, 460LM, N.P., ZEMPER FSVC-1602 O EQUIVALENTE | UD | 371.42
15435 | EMERGENCIA ANTIDEFRAGANTE II-2G-EEXD-IIC-T6, IP67, 1H, 550LM, N. P.,DAIXALUX N10TCA, COD. ANE0200000 O EQUIVALENTE | UD | 461.34
15439 | REACTANCIAS ELECTRONICAS 24V CC ,20 W, CABLEADAS | UD | 18.02
15452 | FUENTE ALIMENTACION SCHNEIDER BMX-CPS3500 O EQUIVALENTE | UD | 412.34
15493 | TUBO HELICOIDAL ACERO INOX. 8 MM DIAMETRO | UD | 9.77
15494 | TUBO HELICOIDAL ACERO INOX. 10 MM DIAMETRO | UD | 9.35
15495 | TUBO HELICOIDAL ACERO INOX. 12 MM DIAMETRO | UD | 11.26
15506 | MANOMETRO WIKA 432.56.100 ESCALA 0-10 BAR, 2 C.E.821.1, VERTICAL 1/2 GAS DN100 INOX. CON SEPARARDOR O EQUIVALENTE | UD | 1023.48
15524 | INTERRUPTOR ABB TMAX XT2N, 4 POLOS, RELE TMD, 36 KA , IN 20 A., COD. 1SDA067032R1 O EQUIVALENTE | UD | 196.93
15525 | INTERRUPTOR ABB TMAX XT2N, 4 POLOS, RELE TMD, 36 KA , IN 25 A., COD. 1SDA067033R1 O EQUIVALENTE | UD | 196.93
15526 | INTERRUPTOR ABB TMAX XT1N, 4 POLOS, RELE TMD, 36 KA , IN 40 A., COD. 1SDA067420R1 O EQUIVALENTE | UD | 170.82
15527 | INTERRUPTOR ABB TMAX XT1N, 4 POLOS, RELE TMD, 36 KA , IN 50 A., COD. 1SDA067421R1 O EQUIVALENTE | UD | 170.82
15528 | INTERRUPTOR ABB TMAX XT1N, 4 POLOS, RELE TMD, 36 KA , IN 63 A., COD. 1SDA067422R1 O EQUIVALENTE | UD | 170.82
15529 | INTERRUPTOR ABB TMAX XT1N, 4 POLOS, RELE TMD, 36 KA , IN 80 A., COD. 1SDA067423R1 O EQUIVALENTE | UD | 191.44
15530 | INTERRUPTOR ABB TMAX XT1N, 4 POLOS, RELE TMD, 36 KA , IN 100 A., COD. 1SDA067424R1 O EQUIVALENTE | UD | 201.29
15531 | INTERRUPTOR ABB TMAX XT1N, 4 POLOS, RELE TMD, 36 KA , IN 125 A., COD. 1SDA067427R1 O EQUIVALENTE | UD | 244.49
15532 | DIFERENCIAL ABB RCSEL PARA INTERRUPTOR ABB TMAX XT1 COD. 1SAD067125R1 O EQUIVALENTE | UD | 312.41
15533 | DIFERENCIAL ABB RC SEL PARA INTERRUPTOR ABB TMAX XT2 , 4 POLOS, COD. 1SAD067126R1 O EQUIVALENTE | UD | 363.24
15537 | RELE DE INTENSIDAD TELEMECANICA RM35JA32MW O EQUIVALENTE | UD | 107.05
15538 | REGULADOR DE ENERGIA REACTIVA CIRCUTOR COMPUTER 12 (COMPUTER MAX 12), 380V O EQUIVALENTE | UD | 218.41
15565 | PANTALLA DE SUPERFICIE ESTANCA PHILIPS TCW060 2 X TL-D58W HF, IP 65 O EQUIVALENTE | UD | 28.6
15574 | CONTACTO AUXILIAR ABB ,CODIGO 1SDA066431R1, 250V, PARA INTERRUPTOR ABB XTMAX XT1N- XT2N O EQUIVALENTE | UD | 24.72
15583 | HILO DE LINEA FLEXIBLE DE 1 X 6M/M TIERRA | MT | 0.52
15585 | CELULA PESAJE DINACELL SD-1000 O EQUIVALENTE | UD | 326.83
15610 | EXTRACTOR SOLER&PALAU HCM-180 50 HZ, 220 V., 40 W RF. A140902 O EQUIVALENTE | UD | 60.9
15623 | DESCARGADOR SOBRETENSIONES DEHN MODº DGMTT275 RF. 952310 O EQUIVALENTE | UD | 204.36
15624 | DESCARGADOR SOBRETENSIONES DEHN MODº DGMTT2P275 RF. 952110 O EQUIVALENTE | UD | 111.33
15636 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL DATA MICRO-2 + 230 V O EQUIVALENTE | UD | 113.42
15648 | GUANTE DE PROTECCION CONTRA ARCOS DEHN, TIPO APG 8, ART. Nº 785 796 O EQUIVALENTE | PA | 79.77
15650 | CASCO BLANCO DEHN , TIPO ESH 1000 S W, ART. Nº 785 741 O EQUIVALENTE | UD | 46.64
15652 | PANTALLA PROTECTORA CON CORREA , DEHN, TIPO APS CL2 SC, CLASE 2(423 KJ/M2), ART. Nº 785 746 O EQUIVALENTE | UD | 163.62
15663 | VARIADOR ATV-71HU40N4, 4 KW III 400 V O EQUIVALENTE | UD | 774.63
15668 | TRANSFORMAD0R POLYLUX REF IP000513X0073, PRIMARIO 380/220 V, SALIDA 24V(20VA)/24V(20VA)/10V(20VA ) O EQUIVALENTE | UD | 35.51
15739 | LAMPARA H3 24VCC 70W CASQUILLO PK 22S PROPLAST O EQUIVALENTE | UD | 4.05
15744 | LAMPARA OSRAM DULUX D 26W/840 G24D-3 FS1 O EQUIVALENTE | UD | 2.66
15772 | DIFERENCIAL VIGI A9Q11225 ,VIGI C60 , 25A, 2 POLOS, 30MA SCHNEIDER O EQUIVALENTE | UD | 109.19
15774 | LLIQUIDO ACTIVADOR TOMA TIERRA (TERRAL LIQUIDO) O EQUIVALENTE | LT | 3.69
16030 | LAMPARAS HALOGENAS HSI-TD 150W/NDL METALARC (SYLVANIA) | UD | 11.55
16059 | PROYECTOR TIPO LED EXTERIOR DE 1 X 70W, IP65.( EPISTAR PR70W). MEDIDAS: 360 X 287 X 120MM | UD | 100.7
16061 | BASE MURAL SUPERFICIE BIPOLAR CON T.T.1280V-32A GAIP-44 (CETAC) O EQUIVALENTE | UD | 8.23
16077 | CLAVIJA AEREA BIPOLAR CON TOMA TIERRA 32 A/200-250V. (CETAC) P17-58124 O EQUIVALENTE | UD | 4.48
16082 | CONTACTO AUXILIAR SCHNEIDER S/D 26929 PARA MAGNETOTERMICO C 60-N | UD | 27.35
16086 | RELE DE MINIMA TENSION TRIFASICO DISIBEINT MOD.DFEA 110V/50 O EQUIVALENTE | UD | 132.13
16097 | BORNAS PORTAVARILLAS PUESTA A TIERRA AT- 10E | UD | 6.33
16099 | BLOQ DIF SCHNEIDER. QUICK VIGI IC60 2P 40A 30MA-AC. REF.PROV: A9Q11240 O EQUIVALENTE | UD | 92.63
16104 | TERMINAL PREAISLADO AMARILLO PUNTERA PLANA 4 M/M | UD | 0.07
16105 | TERMINAL TERMORRETRACTIL FASTON HEMBRA 6,3 MM RF. 555 905 2, SECCION 1,5-2,5, AZUL | UD | 1.17
16107 | CONDENSADOR 1,5 MICROFARADIOS, 1.27.6CC2 470 V. (FANCOIL RESIDENCIA) | UD | 3.82
16117 | TERMINAL ALUMINIO PARA CABLE 20 KV 50MM2, 3M S130-95/E, SE-50-M12, MV-95, 03/10/58/W, | UD | 1.17
16118 | RELE AUXILIAR RELECO 220 VCA MR31-2, 2 CONTONTACTO INTESIDAD 11 MA | UD | 20.89
16119 | MICRO RELE OMRON 2 CONTACTOS 5 AMP 230V REF 1916H2 O EQUIVALENTE | UD | 9.12
16122 | SOPORTE CON BASE ADHESIVA LCBSB-04-01A-RT | UD | 1.01
16131 | ENLACE COAXIAL DE TV | UD | 0.75
16132 | RELE MINIMA TENSION SCHNEIDER RM4UA33MW O EQUIVALENTE | UD | 138.8
16135 | PILOTO LUMINOSO MODULAR CARRIL DIN REF:A9E18320 ROJO 110-230V CA (SCHNEIDER) O EQUIVALENTE | UD | 14.6
16151 | FUENTE DE ALIMENTACION ICOM BC-145E T48-16-1000D-3, 230V 50HZ 125MA /16 VCC SALI DA 1000 MA O EQUIVALENTE | UD | 36.46
16156 | CONTACTOR AUXILIAR, IV POLOS ,10A, 220V CA , MOD CA2-DN31-M7 (SCHNEIDER). | UD | 24.43
16157 | RELE OMRON AUXILIAR G2R-2-SN (220 V CA) O EQUIVALENTE | UD | 8.61
16158 | BASE RELE OMROM P2RF-08-E (PARA RELE G2R-2-SN) O EQUIVALENTE | UD | 4.75
16159 | TRANSFORMADOR SANCOR TR1002, PRIMARIO 380V, SECUNDARIO 220V, POTENCIA 100VA, (85 X 95 X 70MM) O EQUIVALENTE | UD | 28.51
16162 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO SCHNEIDER DPN-U25A 25A O EQUIVALENTE | UD | 13.2
16171 | BATERÍA SAFT 2 VNTCS 2,4V 1,6 AH 80 MA (EQUIPOS DE EMERGENCIA TIPO LUNA 25) O EQUIVALENTE | UD | 9.54
16172 | ANALIZADOR RED TRIFASICO CIRCUITOR M50A14 CVM144-ITF-RS485-C2-A40, ALIMENTACION 24-120VCC O EQUIVALENTE | UD | 577.7
16173 | BASE ENCHUFE DE ENCLAVAMIENTO, MUNDIAL IDE TIPO MURAL, IP67 16A 380V 3F + T O EQUIVALENTE | UD | 29.38
16177 | CONVERSOR FIBRA CTC-UNION FMC-1000MS ADAPTER TYPE 100-240VAC -12VDC, 10/100/100T | UD | 174.9
16188 | TUBO F PHILIPS MASTER TL-D 58W/865 (ACONDICIONAMI-S.TECNICOS) O EQUIVALENTE | UD | 2.17
16193 | PILOTO LUMINOSO MODULAR CARRIL DIN REF:A9E18327 ROJO 230-400 V CA (SCHNEIDER) O EQUIVALENTE | UD | 31.69
16228 | CENTRAL DE MANDO BFT RIGEL 5 SD 230V+ MRE MOD. REC. MD433 (PUERTA CANCELA ACCESO NORTE) O EQUIVALENTE | UD | 254.51
16294 | BLOQUE CONTROL DETECCION DE LLAMA FIREYE TYPE 70D41. | UD | 1128.9
16298 | BASE ENCHUFE DE ENCLAVAMIENTO, MUNDIAL IDE TIPO MURAL, IP67 32A 380V 3F + N+T O EQUIVALENTE | UD | 52.21
16300 | BASE ENCHUFE DE ENCLAVAMIENT , MUNDIAL IDE TIPO MURAL, IP67 63A 380V 3F + N+T O EQUIVALENTE | UD | 155.34
16303 | CLAVIJA ESP/2.5 HEMBRA TV REF/4131 | UD | 0.45
16330 | CLAVIJA 3P + N + TIERRA 63A, PARA BASES IDE IP67, TYPE 03840 | UD | 13.41
16346 | CONECTOR MACHO RECTO REF.SL-EM419AR (AMPHENOL) 19 PINES 25A O EQUIVALENTE | UD | 71.67
16347 | TUBO FLEXIBLE DOBLE DE DOS COLORES DE DIAMETRO 6MM (PUN-6X1-DUO-BS), FESTO O SIMILAR) | MT | 1.59
16348 | PILOTO SEÑALIZACION ROJO SERIE FRONTAL 22MM, D-417, 380V "B" LED (DELECSA) O EQUIVALENTE | UD | 4.38
16352 | CERRADURA DE ARMARIO HIMEL, NSY-CDB3 CIERRE STANDARD, CIERRE STSNDARD DOBLE BARRA 3MM | UD | 4.43
16353 | CERRADURA DE ARMARIO HIMEL, NSYCDBPLM CIERRE DOBLE BARRA | UD | 11.38
16357 | CONECTOR BORNAS PARA FUENTE DE ALIMENTACION MSTBV 2,5/ 5-G 1753495 (DORLET) | UD | 1.08
16358 | PILOTO SEÑALIZACION ROJO SERIE FRONTAL 16MM, D-402, 380V "B" LED (DELECSA) O EQUIVALENTE | UD | 3.4
16359 | SOPORTES DE BOTONERIA UNIVERSAL PARA PILOTO SEÑALIZACION, MD: A9A15152 (SCHNEIDER) | UD | 3.49
16360 | TELERRUPTOR ORBI/DE ESCALERA T16,220V,10A | UD | 34.83
16362 | RACOR AUTOMATICO PASAMUROS PARA TUBIN 12MM | UD | 9.46
16365 | RACORD CODO 1/4 MACHO Y HEMBRA 8 MM | UD | 18.94
16366 | LAMPARA VAPOR SODIO OVOIDE 220V/70W E 27 (SIN ARRANCADOR) | UD | 9.11
16371 | DESCARGADOR SOBRETENSIONES DEHN NO 920243 (BLITZDUCTOR BXT BAS NO 920300) O EQUIVALENTE | UD | 107.06
16405 | SELECTOR A22NZ-2BM-NBA 2 POSICIONES FIJAS( NEGRO) | UD | 4.08
16407 | BLOQUE DE CONTACTOS A22NZ-S-G1A SPST-NA (AZUL) | UD | 1.9
16408 | BLOQUE DE CONTACTOS A22NZ-S-G1B SPST-NC (NARANJA) | UD | 1.9
16445 | PULSADOR IP66 RETORNO POR RESORTE CON LED | UD | 26.98
16507 | LUMINARIA TIPO LED PRILUX REF 199414 EGEA XL ROAD 150W 64 LED 740 VIA ASI 90P O EQUIVALENTE |  | 326.48
16625 | LUMINARIA TIPO LED PRILUX REF 194648 EGEA ROAD 52W 32 LED O EQUIVALENTE | UD | 232.14
16646 | REACTANCIA SVS PARA LAMPARA DULUX L-18W/840 | UD | 21.9
16647 | LAMPARA ONRAM DULUX L 18W/840 | UD | 5.22
16654 | ADITIVO ADDY BLUE ONLY DIN 70070 (GARRAFA DE 10 LT) (EIF) | LT | 1.86
16662 | LATIGUILLO CABLE OM3 FIBRA OPTICA LC A ST MULTIMODO DUPLEX 50/125 DE 2M 3.0MM DX LSZH (ANTELEC,SL) O EQUIVALENTE | UD | 10.27
16667 | MOTOR 3F CON FRENO LAFERT TYPE MFB-80-S2/8; O,55KW 2875 RPM IP55; 400V 50HZ = Nº 61421; D.GALLETAS | UD | 637.45
16668 | PILOTO SCHNEIDER ZBVG4 ROJO O EQUIVALENTE | UD | 5.08
16669 | PILOTO SCHNEIDER ZBVG5 NARANJA O EQUIVALENTE | UD | 5.08
16670 | CAMARA AXIS IP MODELO V5914 PTZ, 50HZ O EQUIVALENTE | UD | 1694.94
16673 | PULSADOR NEGRO ENGOMADO PARA CAJA PULSADORES COLGANTE XACA 1071 | UD | 2.07
16674 | PULSADOR BLANCO ENGOMADO PARA CAJA PULSADORES COLGANTE XACA 1071 | UD | 2.07
16675 | PULSADO ROJO ENGOMADO PARA CAJA PULSADORES COLGANTE XACA 1071 | UD | 2.07
16676 | GUANTE DE ALTA TENSION CLASE 04 T: 10 (40000V), MARCADO C.E, INSTRUC USO,DECLARACION CONFORMIDAD | PA | 128.26
16678 | TUBO LED DE PVC 23W PRILUX (=58W F.) ECTUBE T8 LED NOVA REF.204873 O EQUIVALENTE | UD | 12.19
16686 | TERMOSTATO CAMPINI TY53, 70º C O EQUIVALENTE | UD | 16.54
16693 | METRO TUBO POLIETILENO FESTO PLN NEGRO 12X1,75-SW (REF/ 195284) | UD | 5.5
16694 | UNION T FESTO NPQP -T-Q12- E- FD- P10 (REF/133114) O EQUIVALENTE | UD | 19.43
16695 | UNION 1/2" FESTO NPQP -D- R12- -Q12 - FD (REF/133050 ) O EQUIVALENTE | UD | 7.01
16696 | UNION 12M/M FESTO NPQP -D- Q12- E-FD-P10 (REF/ 133095) O EQUIVALENTE | UD | 14.6
16698 | MANGUITO TUBULAR DE COBRE SECCION 25 MM2 | UD | 0.28
16699 | MANGUITO TUBULAR DE COBRE SECCION 35 MM2 | UD | 0.31
16747 | CONDENSADOR 16 MF + - 5% 400 A 500 V 50/60HZ | UD | 5.57
16777 | LUMINARIA PRILUX KELA REF 469388 100W 840 120º 220-240V IP65 DALI 14313 LM O EQUIVALENTE | UD | 124
16779 | LAMPARA PRILUX LED BLUE LED CODIGO 154994 100W 4000K 15300 LM O EQUIVALENTE | UD | 153.7
16780 | LAMPARA PRILUX LED 385589 ECPOWER SMART 45W 840 E27 | UD | 21
Numero total de articulos diferentes del lote 2…………………………….……… |  |  |  | 386
Numero total de articulos diferentes del lote 2 ofertados………….………….
Porcentaje de articulos diferes del lote 2 ofertados…………………………………….