ANEXO 5

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de ………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con NIF…………..según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, según el desglose de precios que se acompaña:

| Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | Precio unitario (máximo DOS decimales) | Importe total (máximo DOS decimales) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 1,00 |  |  |
| U01AA020 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA | 10,80 |  |  |
| U01AB031 | Partida | m | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm C/CIMENTACI | 6,00 |  |  |
| U01AF030 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm | 201,90 |  |  |
| E01DPS020 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR | 22,40 |  |  |
|  |  |  | CAP01 | 1,00 |  |  |
| CAP02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1,00 |  |  |
| DMC010 | Partida | M | CORTE DE PAVIMENTO | 673,00 |  |  |
| YCB050 | Partida | m2 | PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS | 31,50 |  |  |
| U01EZ010 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA | 174,98 |  |  |
| U01AB031T | Partida | M | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE TUBERÍA EXISTENTE | 336,50 |  |  |
| 01SCA90001 | Partida | u | DEMOLICIÓN MASIVA DE ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO | 14,00 |  |  |
| E01DTW025 | Partida | m3 | CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <100km MAQUINA/CAMIÓN | 167,52 |  |  |
| E10IG010 | Partida | m2 | GEOTEXTIL DANOFELT PY-150 | 767,80 |  |  |
| E02SZ040 | Partida | m3 | RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO | 20,94 |  |  |
| E02SZ070 | Partida | m3 | RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA SUELO ADECUADO | 99,48 |  |  |
| 03WSS00131A | Partida | m3 | SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL | 41,88 |  |  |
|  |  |  | CAP02 | 1,00 |  |  |
| CAP03 | Capítulo |  | CONDUCCIONES Y VALVULERÍA | 1,00 |  |  |
| PN020215 | Partida | m | Tubería de FD DN 100 mm, clase C100, según UNE- EN 545:2011 | 137,50 |  |  |
| PN02.03 | Partida | m | Tubería de FD DN 150 mm. clase C100, según UNE-EN 545:2011 | 211,50 |  |  |
| 15SVD00010 | Partida | u | VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 100 mm mm ENTERRABLE PN-16 | 7,00 |  |  |
| 15SVD00015 | Partida | u | VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 150 mm ENTERRABLE PN-16 | 7,00 |  |  |
| 15SPD000601 | Partida | u | CODO BB 22/45/90º DIÁM. 100 mm | 2,00 |  |  |
| 15SPD00060 | Partida | u | CODO BB 22/45/90º DIÁM. 150 mm | 4,00 |  |  |
| 15SWA00002 | Partida | u | ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD | 14,00 |  |  |
| 08PIA00002 | Partida | u | CONEXIÓN A RED CONTRAINCENDIO EXISTENTE | 10,00 |  |  |
| 03HAZ00002 | Partida | m3 | HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ANCLAJES | 4,57 |  |  |
| 05HEM00101 | Partida | m2 | ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA ANCLAJES | 25,72 |  |  |
| 03ACC00010 | Partida | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. | 228,00 |  |  |
| 15SPD00235A | Partida | u | DERIVACIÓN "T" BBB 100X100/100 mm | 1,00 |  |  |
| 15SPD00235B | Partida | u | DERIVACIÓN "T" BBB 150X150/150 mm | 2,00 |  |  |
| 15SPD00235C | Partida | u | DERIVACIÓN "T" BBB 150X150/100 mm | 5,00 |  |  |
| 15SPF00130 | Partida | u | REDUCCIÓN BB 150X100 mm PN-16 | 1,00 |  |  |
|  |  |  | CAP03 | 1,00 |  |  |
| CAP04 | Capítulo |  | REPOSICIONES | 1,00 |  |  |
| PN019 | Partida | M2 | REPOSICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO | 201,90 |  |  |
| PSA102 | Partida | M2 | PAV. TERRAZO CHINO LAVADO 40x40x3cm INCL. SOLERA 15cm | 10,80 |  |  |
| PSA02 | Partida | m | BORD.HORM.TIPO A1 | 6,00 |  |  |
| 03HMM00002 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS | 0,72 |  |  |
|  |  |  | CAP04 | 1,00 |  |  |
| CAP05 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1,00 |  |  |
| PGR | Partida | UD | Gestión de residuos de construcción y demolición | 1,00 |  |  |
|  |  |  | CAP05 | 1,00 |  |  |
| CAP06 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1,00 |  |  |
| SUBC 06.01 | Capítulo |  | PROTECCIONES INDIVIDUALES | 1,00 |  |  |
| SS1001 | Partida | ud | Casco de seguridad clase N, con desudador, homologado CE | 3,00 |  |  |
| SS1002 | Partida | ud | Chaleco reflectante para obras, de tela reflexiva, homologado | 3,00 |  |  |
| SS1005 | Partida | ud | Mascarilla respiratoria con 2 válvulas | 3,00 |  |  |
| SS1006 | Partida | ud | Filtro recambio para mascarilla respiratoria antipolvo | 3,00 |  |  |
| SS1007 | Partida | Ud | Gafas contra impacto | 3,00 |  |  |
| SS1016 | Partida | ud | Faja elástica para sobreesfuerzos | 3,00 |  |  |
| SS1032 | Partida | ud | Par de Botas de seguridad | 3,00 |  |  |
|  |  |  | SUBC 06.01 | 1,00 |  |  |
| SUBC 06.02 | Capítulo |  | PROTECCIONES COLECTIVAS | 1,00 |  |  |
| SS2010 | Partida | Ud | Cono balizamiento reflectante, 50 cm | 4,00 |  |  |
| SS2013 | Partida | m | Balizamiento luminoso | 4,00 |  |  |
| SS2014 | Partida | m | Valla peatonal | 250,00 |  |  |
|  |  |  | SUBC 06.02 | 1,00 |  |  |
| SUBC 06.03 | Capítulo |  | EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1,00 |  |  |
| SS3002 | Partida | Ud | Extintor de dióxido de carbono de 5 kg | 1,00 |  |  |
|  |  |  | SUBC 06.03 | 1,00 |  |  |
| SUBC 06.04 | Capítulo |  | LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR | 1,00 |  |  |
| SS5005 | Partida | Ud | Alquiler por mes de caseta prefabricada modulada | 3,00 |  |  |
|  |  |  | SUBC 06.04 | 1,00 |  |  |
| SUBC 06.05 | Capítulo |  | MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIOS | 1,00 |  |  |
| SS6001 | Partida | Ud | Botiquín completo | 1,00 |  |  |
|  |  |  | SUBC 06.05 | 1,00 |  |  |
|  |  |  | CAP06 | 1,00 |  |  |
|  |  |  | IMPORTE OFERTA (IVA EXCLUIDO) |  |  |  |
|  |  |  | IMPORTE IVA (21%) |  |  |  |
|  |  |  | IMPORTE OFERTA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |

*Se considera que todas las partidas llevan incluidos los gastos generales y el beneficio industrial.

**Se indicará, en su caso, el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s, de conformidad con la siguiente tabla:

| Actuación/Actividad a subcontratar | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista |
| --- | --- | --- |

Y para que conste, firmo la presente declaración en …….. a………… de……….. 20….