## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador solo rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación del suministro/servicio de ………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RELATIVAS A MODIFICACIONES MECÁNICAS DE LA FASE 1 DE DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR SANTA MARÍA DE GAROÑA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
TOTAL CAPÍTULO 1 - ACTIVIDADES PREPARATORIAS E INGENIERÍA DE OBRA |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 2 - TRABAJOS PREVIOS, RESOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 3 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE TUBERÍAS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 4 - SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SOPORTES |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 5 - FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 6 - ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 7 - GESTIÓN DE RESIDUOS. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 8 - CONTROL DE CALIDAD. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 9 - SEGURIDAD Y SALUD. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 467364.09
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2023.
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREPARATORIAS Y MANO DE OBRA INDIRECTA PROYECTO |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
001 | P.A. | Formación de acceso a Instalación y movilización de personal |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para la realización por parte del personal involucrado de las formaciones requeridas para su acceso a C.N. Sta. María de Garoña así como trámites administrativos necesarios. Asimismo, incluye la movilización a obra del equipo de trabajo.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
002 | P.A. | Inspección previa ejecución y replanteo trazados |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para la realización de una inspección en detalle previa al inicio de los trabajos en la instalación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
003 | P.A. | Diseño y documentación del proyecto |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para la redacción de documentación de ingeniería de obra y montaje, así como planificación de trabajos. Incluye la redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
004 | P.A. | Seguimiento y Supervisión Ejecución Proyecto |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para la realización por parte del Jefe de Obra y técnicos competentes del seguimiento de las actividades.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
005 | Ud. | Implantación de casetas modulares para personal |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Alquiler durante 6 meses de una caseta doble para oficinas (4 personas) y una caseta con funciones de vestuario (8 personas) junto con mobiliario necesario, equipos climatización... También incluye el coste del transporte (entrega y recogida) así como instalación y desmontaje.
CAPÍTULO 2 |  | TRABAJOS PREVIOS DESTINADOS A RESOLVER INTERFERENCIAS |  |  |  | 0 | 11
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
006 | Ud. | Desplazar puesto fijo de telefonía en zona T1.06.01 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desplazar el puesto fijo de telefonía existente unos metros. Incluye la sustitución del actual cable de audio y la ubicación del cable retirado en CMTs.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
007 | Ud. | Desplazar pulsador SWMT-T1.1.6 de alarma de incendios en zona T1.01.06 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desplazar el pulsador de alarma de incendio existente unos metros. Incluye la sustitución de cableado y ubicación de cable retirado en CMTs.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
008 | P.A. | Desplazar Conduit en zona T1.05.04 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para desplazar conduit y eliminar interferencia
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
009 | Ud. | Realizar penetración en muro para paso tuberías CST/DWS |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de penetración en muro de 820 x 335 usando maquinaria, incluido sellado RF y ubicación en CMTs de material estructural retirado.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
010 | P.A. | Interferencia Rack de tuberías en zona T1.04.02 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para eliminar rack de tuberías.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
011 | P.A. | Interferencia cuadro eléctrico Condemín PNL-2279 en zona T1.04.02 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para retirada de cuadro eléctrico
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
012 | Ud. | Interferencia Línea 12"-CCS-501 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de 28,32 metros de tubería, 1 codo, 7 soportes y un accesorio para purga de línea. Incluye corte y ubicación en CMTs de material retirado y colocación de tapones.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
013 | Ud. | Interferencia Línea 2-1/2"-DW-CO1 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de 6 metros de tubería, 4 codos, 1 manguito, 1 válvula y 1 soporte. Incluye corte y ubicación en CMTs de material retirado y colocación de tapones.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
014 | Ud. | Interferencia Líneas 8"-CST-CO7 y 2"-C-2128 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interferencia para modificación PCI una vez ejecutada la modificación CST/DWS. Retirada de 3,3 metros, 5 codos y 1 soporte de línea 8"-CST-C07. Retirada de 5 metros, 5 codos y un 1 soporte de línea 2"-C-2128. Incluye el corte de elementos y ubicación en CMTs y la colocación de tapones.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
015 | Ud. | Modificación soporte |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Trabajo a realizar una vez ejecutada la modificación en tuberías CST/DWS. Cambiar la parte estructural del SOP-CST-326 y pasarla al SOP-CST-336
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
016 | Ud. | Interferencia líneas 2-1/2"-FP-502-1/3 y 2-1/2"-FP-1320 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de 6 metros y codos de línea de 2-1/2". Se incluye el corte y ubicación en CMTs de material retirado y colocación de tapones.
CAPÍTULO 3 |  | SUMINISTRO DE MATERIALES DE TUBERÍAS |  |  |  | 0 | 17
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
017 | m | Tubería de acero inoxidable 8" STD ASME SA312 TP304 |  |  | 73.75 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
018 | m | Tubería de acero inoxidable 2" STD ASME SA312 TP304 |  |  | 0.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
019 | m | Tubería de acero inoxidable 1" STD ASME SA312 TP304 |  |  | 0.26 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
020 | m | Tubería de acero inoxidable 3/4" STD ASME SA312 TP304 |  |  | 60.39 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
021 | m | Tubería de acero inoxidable 1" STD ASTM A312 TP304 |  |  | 0.7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
022 | m | Tubería de acero inoxidable 3/4" STD ASTM A312 TP304 |  |  | 0.1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
023 | m | Tubería de acero inoxidable 1-1/2" STD ASTM A312 TP304 |  |  | 174.02 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
024 | m | Tubería de acero al carbono 2-1/2" STD ASTM A312 A-106 Gr.B |  |  | 40.44 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
025 | Ud. | Válvula de compuerta 1" SW150# ASME SA182 F316 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
026 | Ud. | Válvula de compuerta 3/4" SW150# ASME SA182 F316 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
027 | Ud. | Válvula de compuerta 1" SW150# ASTM A182 F316 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
028 | Ud. | Codo 8"90º RLBW STD ASME SA403 WP304 |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
029 | Ud. | Codo 8" 45º RLBW STD ASME SA403 WP304 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
030 | Ud. | Codo 1" 90º 3000#SW ASME SA182 F304 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
031 | Ud. | Codo 3/4" 90º 3000#SW ASME SA182 F304 |  |  | 14 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
032 | Ud. | Codo 1-1/2" 90º 3000#SW ASTM A182 F304 |  |  | 24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
033 | Ud. | Codo 1-1/2" 45º 3000#SW ASTM A182 F304 |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
034 | Ud. | Codo 1" 90º 3000#SW ASTM A182 F304 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
035 | Ud. | Codo 2-1/2" 90º RL BW STD ASTM-234 WPB |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
036 | Ud. | Codo 2-1/2" 45º RL BW STD ASTM-234 WPB |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
037 | Ud. | Sockolet 8"x2" 3000#BWxSW ASME SA182 F304 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
038 | Ud. | Sockolet 8" x 1" 3000#BWxSW ASME SA182 F304 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
039 | Ud. | Sockolet 8" X 3/4" 3000# BWxSW ASME SA182 F304 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
040 | Ud. | Tapón 2" 3000#SW ASME SA182 F304 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
041 | Ud. | Snaplock 1" Roscado NPT ASTM A182 F304 |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
042 | Ud. | Snaplock 3/4" Roscado NPT ASTM A182 F304 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
043 | Ud. | Manguito 3/4" 3000#SW ASME SA182 F304 |  |  | 8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
044 | Ud. | Manguito 1-1/2" 3000#SW ASTM A182 F304 |  |  | 24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
045 | Ud. | TEE 1-1/2" 3000#SW ASTM A182 F304 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
046 | Ud. | Reducción injerta 1-1/2" x 1" 3000#SW ASTM A182 F304 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
047 | Ud. | Reducción injerta 1-1/2" x 3/4" 3000#SW ASTM A182 F304 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
048 | Ud. | Junta 3/4" 150#RF AISI 304 Grafito con anillo central ASME B16.20 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
049 | Ud. | Brida Ciega 3/4" 150# ASTM A182 F304 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
050 | Ud. | TEE 2-1/2" BW STD ASTM-234 WPB |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
CAPÍTULO 4 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SOPORTES |  |  |  | 0 | 8
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
051 | Ud. | Suministro de soportes de 0 a 10 kg (Soportes CST/DWS tipos 5a-21-22-24 y soportes PCI-1878/1927, 2217, 2222, 2219, 2221 y 2225) |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye Suministo de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, S355JR, abarcones y pernos de anclaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
052 | Ud. | Fabricación y montaje de soportes de 0 a 10 Kg (Soportes CST/DWS tipos 5a-21-22-24 y soportes PCI-1878/1927, 2217, 2222, 2219, 2221 y 2225) |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye Mano de obra montaje perfiles y placas de acero S275JR y S355JR, pintura de perfiles y placas y montaje de abarcones y pernos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
053 | Ud. | Suministro de soportes de 10 a 25 kg (CST/DWS tipo 5b-6-7-10-12-13-14-15-17-18-19-23 y PCI-2216, 2218, 2220, 2223, 2224, 2226 y 2227) |  |  | 26 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye Suministo de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, S355JR, abarcones y pernos de anclaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
054 | Ud. | Fabricación y montaje de soportes de 10 a 25 Kg (CST/DWS tipo 5b-6-7-10-12-13-14-15-17-18-19-23 y PCI-2216, 2218, 2220, 2223, 2224, 2226 y 2227) |  |  | 26 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye Mano de obra montaje perfiles y placas de acero S275JR y S355JR, pintura de perfiles y placas y montaje de abarcones y pernos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
055 | Ud. | Suministro de soportes de 25 a 50 kg (Soportes CST/DWS tipo 1-2-3-4-8-9-16 y 20) |  |  | 16 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye Suministo de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, S355JR, abarcones y pernos de anclaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
056 | Ud. | Fabricación y montaje de soportes de 25 a 50 kg (Soportes CST/DWS tipo 1-2-3-4-8-9-16 y 20) |  |  | 16 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye Mano de obra montaje perfiles y placas de acero S275JR y S355JR, pintura de perfiles y placas y montaje de abarcones y pernos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
057 | Ud. | Suministro de soportes > 100 kg. (Soportes CST/DWS tipo 11 y 25) |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye Suministo de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, S355JR, abarcones y pernos de anclaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
058 | Ud. | Fabricación y montaje de soportes > 100 kg. (Soportes CST/DWS tipo 11 y 25) |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye Mano de obra montaje perfiles y placas de acero S275JR y S355JR, pintura de perfiles y placas y montaje de abarcones y pernos.
CAPÍTULO 5 |  | FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
059 | Ud. | Soldadura de tubería de 8" en acero inoxidable (1/8") BW (Butt Weld) |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Butt Weld en tubería de 8" con garganta de cordón de soldadura de 1/8"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
060 | Ud. | Soldadura de tubería de 2" en acero inoxidable (1/16") SW (Socket Weld) |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Socket Weld en tubería de 2"" con garganta de cordón de soldadura de 1/16"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
061 | Ud. | Soldadura de tubería de 1-1/2" en acero inoxidable (1/16") SW (Socket Weld) |  |  | 123 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Socket Weld en tubería de 1-1/2"" con garganta de cordón de soldadura de 1/16"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
062 | Ud. | Soldadura de tubería de 1" en acero inoxidable (1/16") SW (Socket weld) |  |  | 22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Socket Weld en tubería de 1" con garganta de cordón de soldadura de 1/16"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
063 | Ud. | Soldadura de tubería de 3/4" en acero inoxidable (1/16") SW (Socket weld) |  |  | 49 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Socket Weld en tubería de 3/4" con garganta de cordón de soldadura de 1/16"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
064 | Ud. | Soldadura en acero inoxidable - sockolet 2" |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras sockolet en derivaciones de tubería de 2"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
065 | Ud. | Soldadura en acero inoxidable - sockolet 1" |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras sockolet en derivaciones de tubería de 1"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
066 | Ud. | Soldadura en acero inoxidable - sockolet 3/4" |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras sockolet en derivaciones de tubería de 3/4"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
067 | Ud. | Soldadura en tubería 2-1/2" en acero al carbono (1/16") BW (Butt weld) |  |  | 54 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Butt Weld en tubería de 2-1/2" con garganta de cordón de soldadura de 1/16"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
068 | m | Montaje de tubería de acero inoxidable 8" |  |  | 73.75 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de tuberías y accesorios, incluye limpieza de tubería
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
069 | m | Montaje de tubería de acero inoxidable 2" |  |  | 0.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de tuberías y accesorios, incluye limpieza de tubería
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
070 | m | Montaje de tubería de acero inoxidable 1-1/2" |  |  | 174.02 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de tuberías y accesorios, incluye limpieza de tubería
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
071 | m | Montaje de tubería de acero inoxidable 1" |  |  | 0.96 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de tuberías y accesorios, incluye limpieza de tubería
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
072 | m | Montaje de tubería de acero inoxidable 3/4" |  |  | 60.49 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de tuberías y accesorios, incluye limpieza de tubería
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
073 | m | Montaje y pintado de tubería de acero al carbono 2-1/2" |  |  | 40.44 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de tuberías y accesorios, incluye limpieza y pintura de tubería
CAPÍTULO 6 |  | ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR |  |  |  | 0 | 14
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
074 | Ud. | Ensayo no destructivo de soldaduras mediante radiografías |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante, radiografía con película de 10x40 cm.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
075 | Ud. | Ensayo no destructivo de soldaduras mediante partículas magnéticas |  |  | 70 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
076 | Ud. | Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas. |  |  | 244 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Inspección visual sobre una unión soldada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
077 | Ud. | Pruebas de presión en tubería de clase nuclear 3 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Prueba hidrostática según ASME ND-6220 a realizar a las líneas 8"-CST-C07 y 3/4"-CST-C020
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
078 | Ud. | Pruebas de presión en tubería no clase. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Prueba hidrostática según ASME B31.1 a realizar en líneas 1-1/2-CST-C06, 1-1/2"-CST-C01 y 2-1/2"-FP-509
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
079 | P.A. | Adecuación líneas existentes y tapado |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para realizar el corte de las líneas existentes, movimiento de accesorios para preparar últimas soldaduras y colocación de tapones en líneas puestas fuera de servicio
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
080 | Ud. | Soldadura 8" (1/8") BW (Butt Weld) Última soldadura de conexión |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Butt Weld en tubería de 8" con garganta de cordón de soldadura de 1/8"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
081 | Ud. | Soldadura 3/4" (1/16") SW (Socket weld) Última soldadura de conexión |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Socket Weld en tubería de 3/4" con garganta de cordón de soldadura de 1/16"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
082 | Ud. | Soldadura 1-1/2" (1/16") SW (Socket Weld) Última soldadura de conexión |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Socket Weld en tubería de 1-1/2" con garganta de cordón de soldadura de 1/16"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
083 | Ud. | Soldadura 2-1/2" (1/16") BW (Butt weld) Última soldadura de conexión |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de soldaduras Butt Weld en tubería de 2-1/2" con garganta de cordón de soldadura de 1/16"
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
084 | Ud. | Ensayo no destructivo de soldaduras mediante radiografías de conexiones a líneas existentes |  |  | 8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante, radiografía con película de 10x40 cm.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
085 | Ud. | Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas mediante ultrasonidos |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante, ultrasonidos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
086 | Ud. | Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Inspección visual sobre una unión soldada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
087 | Ud. | Ensayos preservicio línea |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas de fugas líneas de acuerdo a criterios CSN
CAPÍTULO 7 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
088 | m³ | Gestión de madera |  |  | 6.96 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye las subpartidas de transpote de camión a vertedero y canon de vertido por enrega
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
089 | m³ | Gestión de papel y cartón |  |  | 1.62 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye las subpartidas de transpote de camión a vertedero y canon de vertido por enrega
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
090 | m³ | Gestión de plástico |  |  | 0.31 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye las subpartidas de transpote de camión a vertedero y canon de vertido por enrega
CAPÍTULO 8 |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
091 | P.A. | Dossier de Calidad Final |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada a justificar para la realización y entrega del Dossier de Calidad Final del proyecto incluyendo documentación as-built.
CAPÍTULO 9 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 6
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
092 | Ud. | Formación de personal |  |  | 9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Formación requerida al personal involucrado en los trabajos en obra para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
093 | Ud. | Sistemas de protección colectiva |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
094 | Ud. | Equipos de Protección Individual |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y para cumplir con requisitos responsable instalación
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
095 | Ud. | Reconocimiento médico anual |  |  | 9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
096 | Ud. | Medicina preventiva y primeros auxilios |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposición del material.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
097 | Ud. | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo