## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador solo rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación del suministro/servicio de ………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE OBRAS DESCONTAMINACIÓN EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO 64 |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
TOTAL CAPÍTULO 1 - DOCUMENTACIÓN |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 2 - ACTIVIDADES PREPARATORIAS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 3 - DESMONTAJE, SEGMENTACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 4 - ESCARIFICACIÓN, PICADOS, DEMOLICIONES Y ASPIRACIÓN |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 5 - EXCAVACIONES DE TIERRAS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 6 - RECONSTRUCCIÓN |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 7 - GESTIÓN DE MATERIALES |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 8 - SEGURIDAD Y SALUD |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 66514.21
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2024.
CAPÍTULO 1 |  | DOCUMENTACIÓN |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
001 | P.A. | Edición de la documentación y registros derivados |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye mediciones, análisis y documentación. Incluye la generación de toda la documentación y registros derivados de la ejecución de los trabajos, incluyendo la gestión documental de los residuos generados, la documentación as built, la documentación de calidad y toda documentación adicional que recoja el estado final de la obra.
CAPÍTULO 2 |  | ACTIVIDADES PREPARATORIAS |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
002 | P.A. | Actividades preparatorias |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la preparación de accesos, áreas de trabajo, zonas de acopio y p/p protección de acopios en caso necesario. También incluye la protección de los servicios y líneas que se vean afectados por los trabajos, como el sellado de conducciones de pluviales del vial. Incluye el retranqueo y la reposición de los servicios afectados por los trabajos una vez finalizados estos. Incluye posible protección de acopios frente a la lluvia.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
003 | m² | Geotextil de protección |  |  | 78 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Geotextil para proteccion en los acopios y proteccion de cimentaciones. Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 50,1 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 56,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 4,5 mm, resistencia CBR a punzonamiento 10 kN y una masa superficial de 800 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno.Se incluye el transporte.
CAPÍTULO 3 |  | DESMONTAJES, SEGMENTACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN |  |  |  | 0 | 10
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
004 | m² | Descontaminación de puertas |  |  | 60 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Descontaminación de puertas mediante limpieza manual, en las zonas accesibles del elemento desmontado. Incluye plataforma de elevación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
005 | ud | Desmontaje de puerta corredera |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de puerta corredera metálica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios,maquina de elevacion y de izado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
006 | ud | Desmontaje de puerta PVC |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de puerta PVC apilable, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorio, maquina de elevacion y de izado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
007 | m² | Segmentación de puerta corredera |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Segmentación de puerta corredera metalica en trozos manejables con equipo de oxicorte, y carga manual a contenedores incluida.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
008 | m² | Segmentación de puerta PVC |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Segmentacion de puerta PVC apilable en trozos manejables con equipo de oxicorte para partes metálicas y carga manual a contenedores incluida.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
009 | m | Desmontaje de raíles y perfilería de puerta corredera |  |  | 22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de railes y perfiles de puerta corredera embebidos. Incluye p/p de mano de obra y medios mecánicos auxiliares y de izado para la realización de los trabajos. Incluye picado de la zona adyacente de hormigón y corte de los perfiles metálicos Incluye p/p de manipulación y acopio temporal en obra. Sin incluir la p/p de gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
010 | m | Segmentación de raíles de puerta corredera |  |  | 22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Segmentación de railes de puerta en trozos manejables con equipo de oxicorte y carga manual a contenedores incluida.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
011 | m | Desmontaje de perfilería de puerta PVC |  |  | 14 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada pérfiles de puerta PVC. Incluye p/p de mano de obra y medios mecánicos auxiliares y de izado para la realización de los trabajos. Incluye corte de los perfiles metálicos Incluye p/p de manipulación y acopio temporal en obra. Sin incluir la p/p de gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
012 | m | Descontaminación de rejilla |  |  | 8.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Descontaminación de rejilla mediante limpieza manual, en las zonas accesibles del elemento desmontado en el suelo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
013 | m³ | Traslado interno de material desclasificable o residuo radiactivo |  |  | 86.41 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte material potencialmente desclasificable o RBBA a través de las distintas instalaciones de la planta para su adecuada gestión. Incluye cualquier medio de transporte adecuado al material transportado. Incluye la carga y descarga del material en las diferentes etapas de procesado del material. Incluye las operaciones de carga para su entrega a Gestor Autorizado en el caso de que el material finalmente se desclasifique. Incluye las operaciones de transporte necesarias hasta los Almacenes que designe ENRESA en caso de clasificación final (por parte de ENRESA) en el emplazamiento, como RBBA o RBMA. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. El precio no incluye los contenedores para la gestión de los materiales radiológicos, que serán aportados por ENRESA.
CAPÍTULO 4 |  | ESCARIFICACION, PICADOS, DEMOLICIONES Y ASPIRACIÓN |  |  |  | 0 | 8
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
014 | m² | Aspiración y trapeado de paramentos de locales C y D |  |  | 110.74 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aspiración y trapeado en soleras de locales D y C y 1 m de altura de todos los muros del local D.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
015 | m² | Escarificado y aspiración de paramentos local D y canaleta |  |  | 63.56 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Escarificacion por fresado mecánico y aspiracion mecánica en: solera de local D, 1 m de altura del muro partición y canaleta.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
016 | m² | Demolición de solera |  |  | 7.96 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Picado/Demolición de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con martillo neumático y equipo oxicorte para corte de armaduras. Se incluye el aspirado mecanico.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
017 | m | Demolición de canaleta de fábrica |  |  | 8.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Picado/Demolición de canaleta de fabrica, con martillo neumático, sin deteriorar las cimentaciones y acondicionando sus extremos. El precio incluye la aspiración y la demolición de la solera de apoyo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
018 | m² | Demolición de pavimento asfáltico |  |  | 12.75 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Picado/Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático. El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
019 | m² | Demolición de pavimento de hormigón de vial |  |  | 12.75 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Picado/Demolición de pavimento de hormigón de vial de aprox.20 cm de espesor, con martillo neumático. El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
020 | m² | Aspiración del vial picado |  |  | 12.75 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aspiración con medios mecanicos de vial picado después de picado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
021 | m³ | Traslado interno de material desclasificable o residuo radiactivo |  |  | 13.29 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte material RBBA y potencialmente desclasificable a través de las distintas instalaciones de la planta para su adecuada gestión. Incluye cualquier otro medio de transporte adecuado al material transportado. Incluye la carga y descarga del material en las diferentes etapas de procesado del material. Incluye las operaciones de carga para su entrega a Gestor Autorizado en el caso de que el material finalmente se desclasifique. Incluye las operaciones de transporte necesarias hasta los Almacenes que designe ENRESA en caso de clasificación final por parte de ENRESA como RBBA o RBMA. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. El precio no incluye los contenedores para la gestión de los materiales radiológicos, que serán aportados por ENRESA.
CAPÍTULO 5 |  | EXCAVACIONES DE TIERRAS |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
022 | m³ | Excavación de suelos contaminados |  |  | 4.74 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de suelos contaminados en suelo semiduro, con medios manuales y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
023 | m³ | Traslado interno de tierras desclasificable o residuo radiactivo |  |  | 5.78 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras y cualquier otro material potencialmente desclasificado o RBBA a través de las distintas instalaciones de la planta para su adecuada gestión. Incluye cualquier medio de transporte adecuado al material transportado. Incluye la carga y descarga del material en las diferentes etapas de procesado del material. Incluye las operaciones de carga para su entrega a Gestor Autorizado en el caso de que el material finalmente se desclasifique. Incluye las operaciones de transporte necesarias hasta los Almacenes que designe ENRESA en caso de clasificación final por parte de ENRESA como RBBA o RBMA. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. El precio no incluye los contenedores para la gestión de los materiales radiológicos, que serán aportados por ENRESA.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
024 | m² | Protección de zanjas para paso de vehículos |  |  | 25.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.
CAPÍTULO 6 |  | RECONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0 | 11
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
025 | m³ | Construcción solera de hormigón armado |  |  | 1.59 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Solera de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC3 según cliente, fabricado en central, vertido con bomba, y con acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras y esperas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
026 | P.A. | Ensayo sobre muestra de hormigón |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia de hormigón fresco con el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormIgón endurecido con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
027 | m² | Montaje de sistema de encofrado recuperable |  |  | 1.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para reparación de bordes de zapata corrida de cimentación de sección rectangular que hayan sido dañadas por el trabajos previos, formado por tablones de madera y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
028 | m³ | Reparación de bordes de zapata corrida |  |  | 0.68 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Reparación de bordes de zapata corrida, que hayan sufrido algún daño superficial por trabajos previos,con mortero fluido, de fraguado rápido (20 minutos), modificado con polímeros, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 80 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con muy bajo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para reparación estructural del hormigón.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
029 | m³ | Relleno con tierras de préstamo |  |  | 2.55 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno con tierras de préstamo con medios mecánicos en vial. Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
030 | m² | Compactación mecánica de fondo de excavación |  |  | 15.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
031 | m² | Firme rígido para tráfico pesado |  |  | 12.75 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Firme rígido para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto de capa de 15 cm de espesor de hormigón magro vibrado, resistencia 15 MPa y capa de 23 cm de espesor de HF-4,5. Incluye ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
032 | P.A. | Ensayos |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye ensayo en laboratorio: análisis granulométrico: límites de Atterberg, Proctor Modificado, C.B.R. contenido de materia orgánica, contenido en sales solubles. Ensayos "in situ" densidad y humedad, placa de carga.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
033 | m³ | Subbase granular con zahorra artificial caliza |  |  | 1.59 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Subbase granular con zahorra artificial caliza para relleno de solera, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
034 | m | Suministro y montaje de canaleta longitudinal |  |  | 8.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de canaleta longitudinal de fábrica, de 300mm de anchura interior y 150 mm de altura, con rejilla de entramado de acero galvanizado, clase C-250 según UNE-EN 1433 y UNE-EN 124.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
035 | m² | Suministro y montaje de puerta industrial apilable |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de puerta industrial apilable formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica incluido montaje.
CAPÍTULO 7 |  | GESTIÓN DE MATERIALES |  |  |  | 0 | 12
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
036 | m³ | Gestión de productos procedentes de excavación de terrenos |  |  | 9.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
037 | m³ | Canon de vertido por entrega de productos de excavación de terrenos |  |  | 9.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
038 | m³ | Gestión de residuos inertes (hormigones, morteros y prefabricados) producidos en construcción/demolición |  |  | 6.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
039 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes (hormigones, morteros y prefabricados) producidos en construcción/demolición |  |  | 6.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
040 | m³ | Gestión de residuos inertes metálicos producidos en construcción/demolición |  |  | 48.65 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
041 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en construcción/demolición |  |  | 48.65 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
042 | m³ | Gestión de residuos inertes plásticos producidos en construcción/demolición |  |  | 37.89 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
043 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en construcción/demolición |  |  | 37.89 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
044 | m³ | Gestión de residuos inertes (ladrillos, tejas y cerámicos) producidos en construcción/demolición |  |  | 0.56 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
045 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes (ladrillos, tejas y cerámicos) producidos en construcción/demolición |  |  | 0.56 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
046 | m³ | Gestión de mezclas bituminosas producidas en construcción/demolición |  |  | 2.93 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de mezcla bituminosas producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
047 | m³ | Canon de vertido por entrega de mezclas bituminosas producidas en construcción/demolición |  |  | 2.93 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de mezcla bituminosa producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CAPÍTULO 8 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
048 | P.A. | Seguridad y salud |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye las medidas a adoptar para prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que puedan ocasionarse durante la ejecucion de obra. Se incluye instalacion mantenimiento y desmontaje de instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores con sus transportes de entrega y recogida.