## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador solo rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª ................................. con domicilio en.………………..........................…., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de restauración de la zona este de la C.N. José Cabrera, expediente nº CO-TA-25-004 y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ZONA ESTE DE LA C.N. JOSÉ CABRERA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
TOTAL CAPÍTULO 1 - ACTIVIDADES PREVIAS Y AUXILIARES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 2 - RETIRADA INSTALACIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 3 - CIMENTACIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 4 - DEMOLICIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 5 - PROTECCIÓN Y/O REPOSICION DE SERVICIOS Y/O INSTALACIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 6 - EXCAVACIONES DE TIERRAS PARA RESTAURACION TERRENO |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 7 - SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA MATERIAL DESCLASIFICABLE |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 8 - GESTION DE RESIDUOS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 9 - SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
TOTAL PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 1354415.47
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREVIAS Y AUXILIARES |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
001 | PA | Mediciones, análisis y documentacion |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye la generación de toda la documentación y registros derivados de la ejecución de los trabajos, incluyendo la gestión documental de los residuos generados, la documentación as built, la documentación de calidad y toda documentación adicional que recoja el estado final de la obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
002 | PA | Actividades previas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye las tareas preparación de accesos, áreas de trabajo y zonas de acopio, la protección o el retranqueo de los servicios y líneas que se vean afectados por los trabajos, la protección de los piezómetros y la reposición de los servicios afectados por los trabajos una vez finalizados estos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
003 | Ud | Replanteo topográfico |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Replanteo topográfico de la zona abarcada por los trabajos incluidos en este Proyecto. Incluye un replanteo que refleje el estado antes de iniciar los trabajos y otro final que detalle el estado final de los trabajos efectuados. Incluye la entrega de los replanteos efectuados en formato electrónico (dwg y pdf) a ENRESA.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
003b | m | Valla trasladable |  |  | 186 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 10 usos y las bases en 5 usos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
004 | m2 | Proteccion de zonas de acopio |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Protección de zonas de acopio, incluye el suministro y montaje de Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 50,1 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 56,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 4,5 mm, resistencia CBR a punzonamiento 10 kN y una masa superficial de 800 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Incluye la colocación de una lamina de polietileno sobre el geotextil
CAPÍTULO 2 |  | RETIRADA INSTALACIONES |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
005 | m3 | Excavación de zanjas prof max. 1 m. |  |  | 38.675 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en zanjas de profundidad máxima 1 m., sin entibación, en suelo de consistencia semidura, con medios mecánicos, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No Incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
005b | m3 | Excavación manual de zanjas junto a instalaciones |  |  | 78.261 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en zanjas de profundidad máxima 1 m.en las zonas proximas a conducciones o instalaciones de especial complejidad, sin entibación, en suelo de consistencia semidura, con medios manuales, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. Incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar. No incluye la gestion de residuos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
006 | m3 | Excavación de zanjas prof max. 2,5 m. |  |  | 568.2672 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en zanjas de profundidad máxima 2,5m. en suelo de consistencia semidura, con medios mecánicos, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye tablones verticales, cabeceros horizontales y codales de madera para apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 50%. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
007 | m3 | Excavación de zanjas prof mayor de. 2,5 m. |  |  | 467.589 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en zanjas de profundidad mayor a 2,5. en suelo de consistencia semidura, con medios mecánicos, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye tablones verticales, cabeceros horizontales y codales de madera para apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 100%. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
008 | m | Retirada de conductos enterrados de forma manual |  |  | 103.73 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación manual en el interior de las zanjas, para acceder a las conducciones enterradas y retirarlas, en suelo de consistencia semidura, con medios manuales, y carga a camión y/o acopio temporal, Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. Incluye los tiempos para la fijación de la contaminación y retirada de los conductos. No Incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
008 b | m | Retirada de conductos enterrados de forma mecánica |  |  | 208.79 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación mecanica en el interior de las zanjas, para acceder a las conducciones enterradas y retirarlas, en suelo de consistencia semidura, carga a camión y/o acopio temporal, Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. Incluye los tiempos para la fijación de la contaminación y retirada de los conductos. No Incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
009 | m3 | Retirada entibación y relleno de zanjas. |  |  | 1309.0522 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de las entibaciones en la zanjas y posterior relleno de zanjas con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
009b | Ud | Ensayo de materiales de relleno |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo tolerable. Ensayos en laboratorio: límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": 5 de densidad y humedad.
CAPÍTULO 3 |  | CIMENTACIONES |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
010 | Ud | Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para micropilotes. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta 50 km. El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado y el transporte de los materiales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
011 | m | Micropilote con armadura de perfil tubular de acero. |  |  | 3150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Micropilote de hasta 10 m de longitud máxima y 205 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 90 mm de diámetro exterior y 6,3 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,5 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para cimentación, y carga manual a camión o contenedor de los restos de material de relleno y otros desperdicios producidos durante los trabajos. El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado y el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
012 | m | Descabezado de micropilote. |  |  | 112.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de hasta 120 mm de diámetro máximo, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
013 | Ud | Conexión de micropilote al encepado, mediante conectores. |  |  | 112.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexión de micropilote al encepado con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la armadura del micropilote y el hormigón del encepado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
014 | m3 | Viga de atado de grupo de pilotes. |  |  | 5.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Viga de atado de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con hormigón HA-30/F/20/XA2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las cargas al pilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero incluye el encofrado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
015 | m2 | Encofrado para viga de atado |  |  | 36 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 4 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
CAPÍTULO 4 |  | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
016 | Ud | Demolición de arqueta, pozo o imbormal |  |  | 27 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de arqueta, pozo o imbornal de obra de fábrica con medios mecánicos y/o con medios manuales según su afección radiológica, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta o pozo, y carga manual sobre camión, dumper o contenedor. El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al elemento. No incluye la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
017 | m2 | Demolición de pavimento y viales |  |  | 1283.7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimentos y viales exteriores, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Los pavimentos y viales disponen de un espesor variable (entre 10 a 30 cm) según zonas, pudiendo ser de HA-25 de 20 cm, HM-20 de 10 cm o HA-25 de 30 cm en función de la zona a demoler. No incluye la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
018 | m3 | Demolición de elementos de cimentacion enterrados |  |  | 204.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de losa de cimentación, losas, muros, riostras y vigas de atado de elementos de cimentación de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o dumper o acopio temporal en las zonas de acopio designadas para ello. Incluye la p/p de segmentación y carga de residuos radiológicos generados en contenedores suministrados por ENRESA. No incluye la gestión de residuos.
CAPÍTULO 5 |  | PROTECCIÓN Y/O REPOSICION DE SERVICIOS Y/O INSTALACIONES |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
019 | m | Modificación provisional de vallado interior de seguridad física |  |  | 63 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje, traslado, acopio y restitución del actual vallado interior de seguridad física a su posición original en aquellas zonas que interfiera con las excavaciones. Incluye la colocación temporal de p/p de vallados provisionales, la protección y/o retranqueado de líneas eléctricas y de instrumentación asociadas al vallado. Incluye la reposición del vallado que se pudiera dañar o deteriorar en estas actuaciones, manteniéndose finalmente la solución original de malla de acero galvanizado simple torsión de 2,3 metros de altura coronado por bayoneta y 3 filas de alambre de espino. Incluye la p/p de demolición de la cimentación existente. Incluye la posterior ejecución de la nueva cimentación de los postes de apoyo del vallado, formada por una zapata corrida de sección 30 cm de ancho y 80 cm de alto con 40 cm empotrados bajo rasante, realizada en excavación previa, con hormigón HA-30/F/20/XA2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 45 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado, que se realizara contra el terreno.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
020 | Ud | Protección de sondeos |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Protección de los sondeos existentes para evitar su daño en las tareas de excavación y regularización del terreno.
CAPÍTULO 6 |  | EXCAVACIONES DE TIERRAS PARA RESTAURACION TERRENO |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
021 | m2 | Desbroce, retirada de capa vegetal y limpieza del terreno. |  |  | 985.82 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desbroce, retirada de capa vegetal y limpieza del terreno de topografía accidentada, con medios mecánicos. Incluye la retirada de maleza y pequeñas plantas no incluidas en la partida de talado y retirada de vegetación arbórea. Hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 20 cm. Incluye p/p de medios para la carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de las tierras retiradas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
022 | m3 | Excavación de tierras con medios mecanicos |  |  | 5024.47 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación a cielo abierto, en suelo de consistencia semidura, con medios mecánicos, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
023 | m3 | Transporte de material desclasificable dentro de la obra |  |  | 8211.5697 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras y cualquier otro material clasificado como desclasificable por parte de ENRESA a través de las distintas instalaciones de la planta para su adecuada gestión. Incluye dumper y/o camión o cualquier otro medio de transporte adecuado al material transportado. Incluye la carga y descarga del material en las diferentes etapas de procesado del material. Incluye las operaciones de carga para su entrega a Gestor Autorizado en el caso de que el material finalmente se desclasifique. Incluye las operaciones de transporte necesarias hasta los Almacenes que designe ENRESA en caso de clasificación final por parte de ENRESA como RBBA o RBMA. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. El precio no incluye los contenedores de transporte de los materiales desclasificables, que serán aportados por ENRESA.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
024 | m2 | Regularizacion y Compactación de fondo de excavación |  |  | 5003.17 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Regularización y compactación del fondo de la excavacion a cielo abierto, con medios mecánicos.
CAPÍTULO 7 |  | SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA MATERIAL DESCLASIFICABLE |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
036 | Ud | Contenedor CMD para material desclasificable |  |  | 100 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro de contenedor metálico del tipo CMD o equivalente para material desclasificable, de acuerdo a las caracteríaticas indicadas en el Anexo A,1,8. Puesto en las instalaciones de ENRESA en la C.N. de Zorita. Totalmente terminado. Incluye p/p de medios auxiliares para su descarga y acopio en el lugar indicado por ENRESA.
CAPÍTULO 8 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
025 | m3 | Transporte de tierras a vertedero con camión |  |  | 7649.3068 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
026 | m3 | Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. |  |  | 7649.3068 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable segun la normativa vigente. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
027 | m3 | Transporte de residuos vegetales a vertedero con camión |  |  | 9.8582 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 20 km de distancia maxima. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
028 | m3 | Canon de vertido por entrega de residuos vegetales a gestor autorizado. |  |  | 9.8582 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable segun la normativa vigente.El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
029 | m3 | Transporte de hormigones y morteros a vertedero con camión |  |  | 560.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
030 | m3 | Canon de vertido por entrega de hormigones y morteros a gestor autorizado. |  |  | 560.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable segun la normativa vigente.El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
031 | m3 | Transporte de hierro y acero a vertedero con camión |  |  | 11.02 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
032 | m3 | Canon de vertido por entrega de hierro y acero a gestor autorizado. |  |  | 11.02 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable segun la normativa vigente.El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
033 | m3 | Transporte de plasticos a vertedero con camión |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
034 | m3 | Canon de vertido por entrega de plasticos a gestor autorizado. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable segun la normativa vigente.El precio no incluye el transporte.
CAPÍTULO 9 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
035 | PA | Seguridad y Salud |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye todas las medidas e instalaciones necesarias de seguridad y salud, tales como casetas y su mobiliario, protecciones colectivas (barandillas, , cuadros de obra, tomas de tierra, pci, protección huecos, plataformas, pasarelas, protecciones espera de armaduras, etc), E.P.I.s (cabeza, cuerpo, manos, pies, piernas, anticaidas, etc), mano de obra (comité de SyS, reconocimientos medicos, formación, mantenimiento de casetas e instalaciones. etc) y señalización (balizas, señalización vertical, etc)