## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ARCHIVO EXVCEL DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA
El archivo se compone de esta pestaña instrucciones y de la pestaña " Modelo oferta económica" que contiene el resumen delk importe ofertado, el resumen por bloque y el detalle de cada bloque con los precios unitarios y las partidas alzadas
El licitador solo rellenará las celdas en color rojo de la pestaña " Modelo de oferta económica", que se corresponden con el importe ofertado a cada precio unitarios y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula el importe total.
La hoja deberá incluir en cada celda roja un único importe y el archivo redondeará a dos decimales automáticamente
El importe de cada precio unitrio y partida alzada deberá incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y todas las partidas alzadas. NO SON ASDMISIBLES las ofertas que no estén completas.
En cada bloque el archivo trae de orgien las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los import4es totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
El arvhico calcula de forma automática el precio ofertado por el licitado, en base a los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada bloque.
A modo de alerta, cuando el archivo detecta que no se ha introducido un valor en la celda de precios ofertados, se mantendrá el color rojo. Una vez cumplimentado dicho campo, es decir, introducido el precio ofertado a la partida correspondiente, el color de celda pasará a ser de color naranja.
Cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la celda en color amarillo.
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña " Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluids en el anexo PCA.
En caso de no concidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electrónicamente.

## Oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación del obra …………………………………………..............., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre ……..................................... (propio o de la empresa)………......., con N.I.F…….........., según poder……........................................ (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CIERRA DE LA CELDA Nº21 DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD
Total proyecto |  |  | Importe | Precio máximo de licitación ( iva excluido
TOTAL CAPÍTULO 1- PREPARACIÓN INICIAL |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 2- LOSA DE CIERRE |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 3-IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CELDA |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 4- ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ARMADURAS Y ALBAÑILERÍA |  |  | #VALUE!
TOTAL CAPÍTULO 5- CONTROL DE CALIDAD |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 6- TOPOGRAFÍA |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 7- SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 8- GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 9- DOCUMENTACIÓN |  |  | 0
TOTAL PRECIO OFERTADO ( IVA EXCLUIDO) |  |  | #VALUE! | 341833.43
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  | SÍ * | NO
*En caso afirmativo, indique el importe y el alcance de la/s partida/s a subcontratar, así como, la denominación social de la empresa subcontratista
Actividad a subcontratar |  |  | Importe | Denominación social subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2025.
* Estas partidas correponden a material suministrado por Enresa
*Las celdas de color rojo falta introducir el precio de la partida
CAPÍTULO 1 |  | PREPARACIÓN INICIAL |  |  | 0
SUBCAPÍTULO 01.01 |  | RELLENO DE GRAVA |  |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Tn | GRAVA 20/40mm* | 180 | *
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Útil en la bora de la tolva y manguera de caucho de 6" y 7 m. | 1 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Camión basculante 12 m3 cpac. | 24 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Pala cargadora telescópica 1m3 capc. | 26 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Camión basculante 12 m3 (desplazamiento) | 2 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Pala cargadora telescópica 1 m3 capc. ( desplazamiento) | 1 |  | 0
SUBCAPÍTULO 01.02 |  | HORMIGÓN DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA |  |  | 0
MATERIALES
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m3 | Hormigón de limpieza HL 150/F/16 | 48 | *
HORMIGONADO
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Transporte de hormigón (desplazamiento, ida y vuelta) | 6 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Transporte de hormigón (estancia en obra) | 10 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Transporte de hormigón (imprevistos) | 4 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Bombeo de hormigón (desplazamiento) | 1 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Bombeo de hormigón (estancia) | 5 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Bombeo de hormigón (imprevistos) | 3 |  | 0
CAPÍTULO 2 |  | LOSA DE CIERRE |  |  | 0
SUBCAPÍTULO 02.01 |  | ARMADURAS |  |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Limpieza en chorro de arena | 1200 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m2 | Limpieza con chorro de arena superficie superior muro | 46.2 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| tn | Acero corrugado en barras B500 SD 8 mm | 0.3 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Tn | Acero corrugado en barras B500 SD 12 mm | 3 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Tn | Acero corrugado en barras B500 SD 16 mm | 3 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Tn | Acero corrugado en barras B500 SD 25 mm | 51.5 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Soldadura de barras conformado armadura | 474 |  | 0
SUBCAPÍTULO 02.02 |  | HORMIGÓN ESTRUCTURAL |  |  | 0
MATERIALES
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m3 | Hormigón HA-35 F/16/XC4 | 232 | *
HORMIGONADO
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Transporte de hormigón ( desplazamiento, ida y vuelta) | 9 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Transporte hormigón (estancia en obra) | 36 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Transporte de hormigón ( imprevistos) | 6 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Separadores de hormigón | 1000 | *
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | "U" de barras Dywidag | 90 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Suministro de cono Dywidag | 20 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Bombeo de homigón(desplazamiento) | 2 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Bombeo de hormigón ( estancia) | 24 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Bombeo de hormigón ( imprevistos 2 autobombas) | 6 |  | 0
CAPÍTULO 3 |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CELDA |  |  | 0
SUBCAPÍTULO 03.01 |  | COBERTURA PROVISIONAL |  |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Kg | Impermeabilización, emulsión acrílica tipo Sikafill | 3400 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m2 | Fibra de vidrío tipo Armafill o equivalente | 1100 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m2 | Aplicación de la impermeabilización | 1100 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Reparación de fisuras | 1 |  | 0
CAPÍTULO 4 |  | ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ARMADURAS Y ALBAÑILERÍA |  |  | #VALUE!
SUBCAPÍTULO 04.01 |  | TRABAJOS DE MONTAJE Y ALBAÑILERÍA |  |  | #VALUE!
MATERIALES
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Lámina PE rollo 3*100 m | 4 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m2 | Geotexti (curado superficial) | 616 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Cuñas de madera 130*40*25 mm | 150 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Chapas metálicas 60*50*1 mm | 300 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Chapas metálicas 60*50*3 mm | 200 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| kg | Mortero de reparación tipo SikaEmaco o similar, saco 25 kg | 200 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Tablón madera 1,80*0,20*0,05 m | 24 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Regla metálica 0,40*0,40*6 m | 15 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Tapones hembra PVC PN16 Ø int 75mm*50 | 330 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m | Tubería PVCØ exterior 75 mm | 36 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m2 | Plásctico protección cunetas | 200 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Bote espuma poliuretano | 8 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| m | Perfil de goma esponjosa adhesiva 20*8 mm | 100 |  | 0
MANO DE OBRA
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Trabajos iniciales | 60 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Traslado de andamios y limpieza | 150 | dsFCSDFDv | #VALUE!
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Vertido de grava 20/40 mm en la cruceta central | 150 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Previos a la colocación de lámina de PE | 60 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | colocación de la lámina de PE | 180 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Puesta en obra de hormigón de nivelación y limpieza | 67.5 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Previos, durante y posterior chorreo de arena | 300 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Elaboración de armadura | 420 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Colocación de armadura inferior | 210 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Colocación de armadura superior | 990 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Doblado de armaduras de esperas | 60 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Colocación de encofrado metálico | 540 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Hormigonado estructural | 192 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Desencofrado y tareas finales | 360 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| h | Desplazamiento del techo móvil | 60 |  | 0
CAPÍTULO 5 |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de 2 probetas cilínidras de 15*30 cm, según la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 y UNE-EN 12350-2 | 46 | *
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Acero. Ensayo completo barra corrugada soldable | 14 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Acero. Ensayo sobre probeta soldada | 54 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Homologación de soldadores, homologación del procedimiento de soldadura y fabricación de bancada para homologación | 1 |  | 0
CAPÍTULO 6 |  | TOPOGRAFÍA |  |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Primera nivelación topográfica | 1 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Segunda nivelación topográfica | 1 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Tercera nivelación topográfica | 1 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Cuarta nivelación topográfica | 1 |  | 0
CAPÍTULO 7 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Seguridad y salud | 1 |  | 0
CAPÍTULO 8 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Gestión de residuos | 1 |  | 0
CAPÍTULO 9 |  | DOCUMENTACIÓN |  |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Plan de Calidad y procedimientos | 1 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| ud | Plan de PRL | 1 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Plan de gestió de residuos | 1 |  | 0
Partida |  |  | Medición | Precio | Importe
| Ud | Dosier de calidad | 1 |  | 0