## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador rellenará en la pestaña "Modelo de oferta Económica" sus datos en los espacios punteados y la tabla correspondiente a la subcontratación prevista, en su caso, de tareas no críticas.
-El licitador rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación del proyecto de obras de adecuación de una zona exterior para la instalación de una báscula de pesaje de camiones en la Central Nuclear Santa María de Garoña expediente nº CO-TA-26-006, y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE UNA ZONA EXTERIOR PARA LA INSTALACIÓN DE UNA BÁSCULA DE PESAJE DE CAMIONES EN LA CENTRAL NUCLEAR SANTA MARÍA DE GAROÑA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
CAP.1 - Actividades Previas |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.2 - Modificación del sistema de riego y arbolado |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.3 - Modificación del sistema de protección contra incendios (PCI) |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.4 - Modificación del sistema eléctrico |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.5 - Demoliciones y adecuación civil |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.6 - Instalación de báscula |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.7 - Señalizaciones |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.8 - Trabajos finales |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.9 - Gestión de residuos |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.10 - Control de calidad |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.11 - Seguridad y salud |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 233150.42
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2026.
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREVIAS |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
001 | P.A. | Implantación en obra |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los costes asociados al establecimiento y la gestión del alta del contratista y su personal en la instalación, incluyendo: implantación en obra (instalación de casetas de obra, habilitación de espacios de trabajo y acopios, etc), cursos de acceso, formación específica (PR, seguridad), reconocimientos médicos, etc.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
002 | P.A. | Comprobaciones previas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los costes asociados a la realización de las comprobaciones previas destinadas a verificar sobre el terreno la modificación planteada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
003 | P.A. | Verificación de descargos |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la verificación de que las instalaciones se encuentran en descargo.
CAPÍTULO 2 |  | MODIFICACIONES AL SISTEMA DE RIEGO Y ARBOLADO |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
004 | Ud. | Talado de árbol |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Talado de árbol de entre 5 y 15 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia no limitada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
005 | Ud. | Retirado de arbustos de jardinería |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de arbustos y hierbas. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre camión. Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
006 | Ud. | Desmontaje del sistema de riego de agua |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tubos de polipropileno de hasta 2" de diámetro, incluidas bocas de riego, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
CAPÍTULO 3 |  | MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI) |  |  |  | 0 | 12
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
007 | Ud. | Arqueta para equipos de PCI |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Arqueta para equipos de PCI, de dimensiones 250x120x150 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior por tapa metálica; incluye excavación con medios manuales, posterior relleno del trasdós con material granular y accesorios necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
008 | m² | Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico |  |  | 8.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
009 | m³ | Excavación de zanjas |  |  | 18 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
010 | m | Desmontaje de tuberías del sistema de PCI |  |  | 17 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tubería de 3", codos y bridas de acero al carbono con medios manuales o mecánicos, incluyendo excavación, demolición de hormigón de envolvente, relleno de excavaciones con material proveniente de las excavaciones y carga manual sobre camión o contenedor de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
011 | Ud. | Movimiento armario material de hidrante H-20 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Movimiento de armario y material de apoyo al hidrante de PCI H-20, e instalación en nueva ubicación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
012 | m | Suministro e instalación de tubería 3" del sistema de PCI |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tubería de 3" acero al carbono ASTM A106 Gr. B. Presión de diseño 150 psig, presión de prueba 225 psig y temperatura de diseño 38ºC. Schedule STD, pintada en color RAL-3000.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
013 | Ud. | Suministro e instalación de codos 90º en línea 3" del sistema de PCI |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Codos de 3" 90º de acero al carbono ASTM A234. Presión de diseño 150 psig, presión de prueba 225 psig y temperatura de diseño 38ºC. Schedule STD, pintados en color RAL-3000. Unión soldada butt weld a tubería.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
014 | Ud. | Suministro e instalación de bridas en línea 3" del sistema de PCI |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bridas de 3" Slip-on de acero al carbono ASTM A105 según ASME B16.5 rating 150 lbs soldada a tubería.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
015 | Ud. | Suministro e instalación de válvula manual de compuerta 3" del sistema de PCI |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Válvula manual de compuerta 3" acero al carbono de rating 150 lbs.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
016 | m³ | Hormigón en masa |  |  | 17.35 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
017 | m² | Riego de imprimación |  |  | 12 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
018 | m² | Capa de mezcla bituminosa continua en caliente |  |  | 12 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.
CAPÍTULO 4 |  | MODIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO |  |  |  | 0 | 10
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
019 | Ud. | Desplazamiento de báculo de alumbrado |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desconexionado, desmontaje e instalación en nuevo lugar del báculo. Incluye nueva base de anclaje, caja de conexiones, cableado y accesorios necesarios para correcto funcionamiento. Se incluye la demolición de la base antigua.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
020 | Ud. | Cambio de luminarias de báculos |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Sustitución de luminarias por tecnología LED de 240 W, 230 V, temperatura de color 3000 K.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
021 | Ud. | Rebaje y modificación de arqueta eléctrica |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Modificación de arqueta eléctrica, rebajando su rasante y reemplazando su tapa y marco a una resistente al tráfico vehicular D-400.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
022 | m³ | Excavación de zanjas |  |  | 23.15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
023 | m | Canalización eléctrica |  |  | 64.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior liso y exterior corrugado), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
024 | m | Cable eléctrico 4x6 mm² |  |  | 75.05 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b, d1, a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
025 | m | Cable eléctrico 3G2,5 mm² |  |  | 44.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b, d1, a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
026 | m | Cable de pares de cobre |  |  | 75.05 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6A, reacción al fuego clase Dca-s2, d2, a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
027 | m³ | Relleno de zanjas para instalaciones |  |  | 23.15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
028 | Ud. | Panel de tomas de corriente |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje, conexionado y puesta en servicio de panel de tomas de corriente con al menos dos tomas de 230 V y una toma de 400 V. Incluye las protecciones eléctricas correspondientes. El panel tendrá un pie de apoyo para fijarse al suelo y será apto para exteriores, con grado de protección IP67.
CAPÍTULO 5 |  | DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN CIVIL |  |  |  | 0 | 11
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
029 | m² | Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico |  |  | 502.95 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
030 | m | Demolición de bordillo |  |  | 358.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
031 | m² | Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón |  |  | 175.9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
032 | m² | Demolición de pavimento exterior de hormigón |  |  | 176.39 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimento exterior de hormigón, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
033 | Ud. | Demolición de arqueta |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de arqueta, con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
034 | m³ | Excavación |  |  | 341.58 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
035 | m³ | Relleno para base de pavimento |  |  | 246.34 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
036 | m² | Solera de hormigón |  |  | 167.8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Solera de hormigón con malla electrosoldada de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
037 | m² | Riego de imprimación |  |  | 985.35 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Riego de imprimación con 1,0 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
038 | m² | Capa de mezcla bituminosa continua en caliente |  |  | 985.35 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
039 | m | Bordillo prefabricado de hormigón |  |  | 98.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Piezas de bordillo de hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C1 (35x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión T (R-5 N/mm²), de 100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5.
CAPÍTULO 6 |  | INSTALACIÓN DE BÁSCULA |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
040 | P.A. | Suministro e instalación de báscula |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Suministro e instalación de báscula puente mixta metálica-hormigón con funcionamiento electrónico, con dimensiones de 16 x 3,3 m, capacidad de carga de 60 toneladas. Se incluyen las obras y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, incluso el conexionado eléctrico, configuración de transmisión de datos, instalación de software de gestión de pesajes y formación de personal.
CAPÍTULO 7 |  | SEÑALIZACIONES |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
041 | m² | Marcado de inscripciones en viales |  |  | 128.66 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aplicación manual de pintura para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
042 | Ud. | Bolardo fijo de acero |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bolardo fijo de acero, de 1600x159 mm (mínimo), acabado con pintura antioxidante de color negro y amarillo, embebidos en base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montado.
CAPÍTULO 8 |  | TRABAJOS FINALES |  |  |  | 0 | 7
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
043 | P.A. | Pruebas sobre sistema de alumbrado y fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación del funcionamiento de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
044 | P.A. | Pruebas sobre sistema contra incendios |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación del funcionamiento de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
045 | Ud. | Ensayos no destructivos de soldaduras mediante inspección visual |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
046 | Ud. | Ensayos no destructivos de soldaduras mediante líquidos penetrantes o partículas magnéticas |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
047 | Ud. | Pruebas de presión en tubería de PCI |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Prueba de presión hidrostática sobre tubería.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
048 | P.A. | Pruebas sobre sistema de báscula |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación del funcionamiento de la báscula.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
049 | P.A. | Actividades finales y dossier de los trabajos |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye una inspección final de los trabajos ejecutados conforme a lo esperado, desmontaje de instalaciones temporales y acopio, limpieza final de obra y preparación de la documentación final solicitada.
CAPÍTULO 9 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
050 | m³ | Transporte de residuos inertes con camión |  |  | 625.15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
051 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado |  |  | 625.15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CAPÍTULO 10 |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
052 | P.A. | Calidad |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la calidad durante la ejecución de las obras.
CAPÍTULO 11 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
053 | P.A. | Seguridad y salud |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la seguridad y salud durante la ejecución de las obras.