## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador solo rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª ................................. con domicilio en.………………..........................…., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de restauración de la zona norte de la C.N. José Cabrera, expediente nº CO-TA-26-002 y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ZONA ESTE DE LA C.N. JOSÉ CABRERA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
TOTAL CAPÍTULO 1 - ACTIVIDADES PREVIAS Y AUXILIARES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 2 - RETIRADA INSTALACIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 3 - DESMONTAJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 4 - DEMOLICIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 5 - PROTECCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y/O INSTALACIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 6 - EXCAVACIONES DE TIERRAS PARA RESTAURACION TERRENO |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 7 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DEMOLICIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 8 - GESTION DE RESIDUOS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 9 - SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA MATERIAL DESCLASIFICABLE |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 10 - SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
TOTAL PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 828342.7
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREVIAS Y AUXILIARES |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.01 | PA | Mediciones, análisis y documentacion |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye la generación de toda la documentación y registros derivados de la ejecución de los trabajos, incluyendo la gestión documental de los residuos generados, la documentación as built, la documentación de calidad y toda documentación adicional que recoja el estado final de la obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.02 | PA | Actividades previas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye las tareas preparación de accesos, áreas de trabajo y zonas de acopio, la protección o el retranqueo de los servicios y líneas que se vean afectados por los trabajos, la protección de los piezómetros y la reposición de los servicios afectados por los trabajos una vez finalizados estos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.03 | Ud | Levantamiento topográfico |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Levantamiento topográfico de la zona abarcada por los trabajos incluidos en este Proyecto. Incluye un levantamiento que refleje el estado antes de iniciar los trabajos y otro final que detalle el estado final de los trabajos efectuados. Incluye la entrega de los levantamientos efectuados en formato electrónico (dwg y pdf) a ENRESA.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.04 | m | Valla trasladable |  |  | 454.9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 10 usos y las bases en 5 usos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.05 | m2 | Proteccion de zonas de acopio |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Protección de zonas de acopio, incluye el suministro y montaje de Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 50,1 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 56,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 4,5 mm, resistencia CBR a punzonamiento 10 kN y una masa superficial de 800 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Incluye la colocación de una lámina de polietileno sobre el geotextil
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.06 | Ud | Inspección previa Galería debajo depósito FH-20* |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Inspección previa de Galería subterránea por equipo especializado en trabajos de limpieza de espacios confinados. La inspección comprende la visita del interior de la galería, los ensayos necesarios para el análisis del aire (ATEX, respirable), el análisis de las condiciones de trabajo y el planteamiento del trabajo de limpieza. La partida comprende el desplazamiento a obra del equipo especializado y la realización de un informe con la recogida de los datos y la solución propuesta.
CAPÍTULO 2 |  | RETIRADA INSTALACIONES |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.01 | m3 | Excavación de zanjas prof max. 1 m. |  |  | 82.23 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en zanjas de profundidad máxima 1 m., sin entibación, en suelo de consistencia semidura, con medios mecánicos, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No Incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.02 | m3 | Excavación manual de zanjas junto a instalaciones |  |  | 98.52 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en zanjas de profundidad máxima 1 m. en las zonas próximas a conducciones o instalaciones de especial complejidad que no se van a retirar y que se tienen que proteger, sin entibación, en suelo de consistencia semidura, con medios manuales, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. Incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar. No incluye la gestión de residuos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.03 | m3 | Excavación de zanjas prof max. 2,5 m. |  |  | 188.93 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en zanjas de profundidad máxima 2,5m. en suelo de consistencia semidura, con medios mecánicos, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye tablones verticales, cabeceros horizontales y codales de madera para apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 50%. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.04 | m3 | Excavación de zanjas prof mayor de. 2,5 m. |  |  | 517.86 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación en zanjas de profundidad mayor a 2,5. en suelo de consistencia semidura, con medios mecánicos, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye tablones verticales, cabeceros horizontales y codales de madera para apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 100%. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.05 | m | Retirada de conductos enterrados de forma manual |  |  | 96.8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación manual en el interior de las zanjas, para acceder a las conducciones enterradas y retirarlas, en suelo de consistencia semidura, con medios manuales, y carga a camión y/o acopio temporal, Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. Incluye los tiempos para la fijación de la contaminación y retirada de los conductos. No Incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.06 | m | Retirada de conductos enterrados de forma mecánica |  |  | 244.83 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación mecánica en el interior de las zanjas, para acceder a las conducciones enterradas y retirarlas, en suelo de consistencia semidura, carga a camión y/o acopio temporal, Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. Incluye los tiempos para la fijación de la contaminación y retirada de los conductos. No Incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.07 | m3 | Retirada entibación y relleno de zanjas. |  |  | 887.54 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de las entibaciones en la zanjas y posterior relleno de zanjas con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.08 | Ud | Ensayo de materiales de relleno |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo tolerable. Ensayos en laboratorio: límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": 5 de densidad y humedad.
CAPÍTULO 3 |  | DESMONTAJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.01 | m | Retirada de Aislamiento Térmico tuberías 2-4" |  |  | 124.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de aislamiento térmico de tubería de entre 2-4" de diámetro, en instalación superficial, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.02 | m | Desmontaje de tuberías de Acero Inoxidable 2-4" |  |  | 71 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tuberías de Acero Inoxidable 2-4"de diámetro máximo, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la descontaminación previa de los elementos en sus superficies accesibles de acuerdo con los procedimientos establecidos, la segmentación mediante herramientas de corte en plasma y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.03 | m | Desmontaje de tuberías de Acero <2" |  |  | 373.74 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tuberías de Acero <2"de diámetro máximo, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.04 | m | Desmontaje de tuberías de Acero >8-14" |  |  | 71 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tuberías de Acero >8-14" de diámetro máximo, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.05 | m | Desmontaje de tuberías de Acero Inoxidable 2-4" |  |  | 96 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tuberías de Acero Inoxidable 2-4"de diámetro máximo, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la descontaminación previa de los elementos en sus superficies accesibles de acuerdo con los procedimientos establecidos, la segmentación mediante herramientas de corte en plasma y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.06 | Ud | Desmontaje de valvulería de Acero Inoxidable 2-4" |  |  | 44 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de Valvulería en tuberías de Acero Inoxidable 2-4"de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la descontaminación previa de los elementos en sus superficies accesibles de acuerdo con los procedimientos establecidos, la segmentación mediante herramientas de corte en plasma y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.07 | Ud | Desmontaje de bombas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de bombas y sus componentes, de 150 kg de peso máximo, con medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes, y obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.08 | Ud | Desmontaje de bombas |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de bombas y sus componentes, de 150 kg de peso máximo, con medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes, y obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.09 | Ud | Desmontaje de filtros y caudalímetro |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de filtros, caudalímetro y sus componentes, de 150 kg de peso máximo, con medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes, y obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga mecánica sobre camión o contenedor
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.10 | Ud | Desmontaje y traslado de Detector de Radiación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje y traslado de Detector de Radiación, de 150 a 450 kg de peso máximo, con medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes, y obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga mecánica sobre camión para devolver a Enresa. Incluye: Desconexión de las redes. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material desmontado y restos de obra sobre camión y traslado a Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.11 | PA | Demolición completa de caseta metálica. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificación de 10 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislada sin una edificación colindante y/o medianera, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3 m. El edificio presenta una estructura metálica. Criterio de valoración económica: El precio incluye los trabajos de contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción de las edificaciones medianeras, pero no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolición de la cimentación. Incluye: Demolición elemento a elemento de la caseta, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.12 | m | Desmontaje de Manguera Plana PVC 2-4" |  |  | 360 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de Manguera Plana PVC 2-4"de diámetro máximo, en instalación superficial, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte (cizallado) y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.13 | Ud | Desmontaje de valvulería de Acero 2-4" |  |  | 13 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de Valvulería en tuberías de Acero 2-4"de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.14 | Ud | Desmontaje de bomba sumergible |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de bomba sumergible y sus componentes, de 150 kg de peso máximo, con medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes, y obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga mecánica sobre camión o contenedor
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.15 | m | Desmontaje de tubería HDPE 2-4" |  |  | 90 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tuberías de HDPE 2-4"de diámetro máximo, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.16 | m | Desmontaje de cableado eléctrico 1,5-50 mm2 |  |  | 1171 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de cableado eléctrico 1,5-50 mm2, en instalación dentro de zanja registrable, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.17 | m | Desmontaje de cableado eléctrico 240-500 mm2 |  |  | 2635 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de cableado eléctrico 240-500 mm2, en instalación dentro de zanja registrable con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.18 | m | Desmontaje de conducto PVC tubo eléctrico |  |  | 70 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de conducto tubo eléctrico, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.19 | m | Desmontaje de conducto Metálico tubo eléctrico |  |  | 470 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de conducto tubo eléctrico, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.20 | m | Desmontaje de bandejas eléctricas <600 mm |  |  | 260 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de bandejas eléctricas hasta 600mm, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.21 | m | Desmontaje de bandejas eléctricas 600-1000 mm |  |  | 80 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de bandejas eléctricas hasta 600mm, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye la segmentación mediante herramientas de corte y/o el desmontaje y la carga de los elementos en contenedores designados por Enresa. Incluye los tiempos de espera para llevar a cabo las medidas radiológicas necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.22 | Ud | Desmontaje de equipos eléctricos <150kg |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de equipos eléctricos, de 150 kg de peso máximo, con medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga mecánica sobre camión o contenedor para devolver a Enresa.
CAPÍTULO 4 |  | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 12
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.01 | Ud | Demolición de arqueta, pozo o imbormal |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de arqueta, pozo o imbornal de obra de fábrica con medios mecánicos y/o con medios manuales según su afección radiológica, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta o pozo, y carga manual sobre camión, dumper o contenedor. El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al elemento. No incluye la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.02 | m2 | Demolición de pavimento y viales |  |  | 371.15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimentos y viales exteriores, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Los pavimentos y viales disponen de un espesor variable (entre 10 a 30 cm) según zonas, pudiendo ser de HA-25 de 20 cm, HM-20 de 10 cm o HA-25 de 30 cm en función de la zona a demoler. No incluye la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.03 | m3 | Demolición de elementos de cimentacion enterrados |  |  | 811.11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de losa de cimentación, losas, bancadas, zanjas enterradas en hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o dumper o acopio temporal en las zonas de acopio designadas para ello. Incluye la p/p de segmentación y carga de residuos radiológicos generados en contenedores suministrados por ENRESA. No incluye la gestión de residuos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.04 | Día | Grúa autopropulsada con brazo telescópico |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 50 t y 45 m de altura máxima de trabajo. Precio por día de alquiler incluido de gruista especializado
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.05 | Ud | Movimiento de piezas metálicas |  |  | 206 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Actividad complementaria al corte de las piezas del depósito FH-20*. La actividad incluye el alquiler de cesta elevadora de brazo articulado, el corte de los orificios para la colocación de las eslingas, el izado y puesta a tierra de las piezas y su manejo en general. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No Incluye la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.06 | m | Corte de chapa metálica |  |  | 835 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Corte de chapa metálica soldada, formada por acero inoxidable o similar, de hasta 8 mm de espesor, con equipo de corte por plasma, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.07 | m2 | Limpieza superficial de chapa metálica |  |  | 164.91 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza de superficie de acero tramite trapeado, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda constituir contaminación, mediante trapo especifico y/o cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.08 | Ud | Retirada impermeabilización Balsa Decantación y Gravas de Zanja Drenante |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada con medios manuales de la impermeabilización de la Balsa de Decantación y de las gravas y demás componentes de la zanja drenante. Incluye la carga a camión de los residuos generados, pero no incluye el Transporte ni la gestión de los mismos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.09 | m3 | Demolición de estructuras de hormigón armado con medios mecánicos |  |  | 43.94 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de estructuras tipo muro de hormigón armado de hasta 50 cm de espesor y hasta los 3 m de altura con retroexcavadora con martillo rompedor y carga mecánica sobre camión o dumper o acopio temporal en las zonas de acopio designadas para ello. Incluye la p/p de segmentación y carga de residuos radiológicos generados en contenedores suministrados por ENRESA. No incluye la gestión de residuos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.10 | m2 | Corte de losa de hormigón armado con útiles diamantados |  |  | 2.8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Corte en húmedo de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado de la chapa metálica de base, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado de la chapa metálica.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.11 | m2 | Demolición de estructura metálica |  |  | 12.68 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de estructura metálica de escalera o pasarela, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor
CAPÍTULO 5 |  | PROTECCIÓN Y/O REPOSICION DE SERVICIOS Y/O INSTALACIONES |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.01 | Ud | Protección de sondeos |  |  | 12 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Protección de los sondeos existentes para evitar su daño en las tareas de excavación y regularización del terreno.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.02 | m | Protección líneas eléctricas a mantener |  |  | 98.52 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Protección de las líneas eléctricas a mantener para evitar su daño en las tareas de excavación y regularización del terreno
CAPÍTULO 6 |  | EXCAVACIONES DE TIERRAS PARA RESTAURACION TERRENO |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.01 | m3 | Excavación de tierras con medios mecánicos |  |  | 1153.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación a cielo abierto, en suelo de consistencia semidura, con medios mecánicos, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No incluye el desbroce superficial de las tierras a excavar ni la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.02 | m3 | Transporte de material desclasificable dentro de la obra |  |  | 3761.44 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras y cualquier otro material clasificado como desclasificable por parte de ENRESA a través de las distintas instalaciones de la planta para su adecuada gestión. Incluye dumper y/o camión o cualquier otro medio de transporte adecuado al material transportado. Incluye la carga y descarga del material en las diferentes etapas de procesado del material. Incluye las operaciones de carga para su entrega a Gestor Autorizado en el caso de que el material finalmente se desclasifique. Incluye las operaciones de transporte necesarias hasta los Almacenes que designe ENRESA en caso de clasificación final por parte de ENRESA como RBBA o RBMA. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. El precio no incluye los contenedores de transporte de los materiales desclasificables, que serán aportados por ENRESA
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.03 | m2 | Regularización y Compactación de fondo de excavación |  |  | 3478.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Regularización y compactación del fondo de la excavación a cielo abierto, con medios mecánicos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.04 | m3 | Relleno y Terraplenado de tierras |  |  | 1911.59 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno de tierra, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material tolerable, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.3 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.05 | m3 | Aporte de tierra vegetal |  |  | 347.82 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes
CAPÍTULO 7 |  | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.01 | m2 | Desbroce, retirada de capa vegetal y limpieza del terreno. |  |  | 650.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desbroce, retirada de capa vegetal y limpieza del terreno de topografía accidentada, con medios mecánicos. Incluye la retirada de maleza y pequeñas plantas no incluidas en la partida de talado y retirada de vegetación arbórea. Hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 20 cm. Incluye p/p de medios para la carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de las tierras retiradas
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.02 | Ud | Vaciado de líquidos Depósito FH-20* |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Vaciado de agua contenida dentro del depósito FH-20* con una bomba sumergible de achique a través del manhole o haciendo un taladro en la parte más baja de la pared del tanque. El agua se bombeará a un depósito GRG (jaula cúbica de 1 m^3 con un depósito de material plástico dentro). Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No incluye la gestión de residuos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.03 | m3 | Retirada con medios manuales de sedimentos |  |  | 11.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de sedimentos internos al depósito FH-20*, en suelo de consistencia blanda, con medios manuales, y carga a camión y/o acopio temporal. Incluye los tiempos de espera para la realización por parte de ENRESA de las medidas radiológicas para la caracterización de los residuos generados. No incluye la gestión de residuos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.04 | Ud | Trabajos de limpieza de la Galería debajo depósito FH-20* |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza de los posibles restos de hidrocarburos de las paredes de Galería subterránea por equipo especializado en trabajos en espacios confinados. La limpieza se ejecutará con agua a presión desde un extremo avanzando hasta el opuesto con el auxilio de un camión mixto aspiración-impulsión para la recogida de las aguas. Los trabajos de limpieza deberán de seguir los protocolos y las instrucciones del informe previo. Los trabajos se realizarán solamente después de haber abierto las dos ventanas para la circulación del aire en la bóveda de la galería. La partida está valorada por día de trabajo por el equipo especializado y no incluye la gestión de los residuos.
CAPÍTULO 8 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.01 | Ton | Transporte de tierras a vertedero con camión |  |  | 3126.13 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.02 | Ton | Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado |  |  | 3126.13 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.03 | Ton | Transporte de residuos vegetales a vertedero con camión |  |  | 9.11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 20 km de distancia máxima. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.04 | Ton | Canon de vertido por entrega de residuos vegetales a gestor autorizado |  |  | 9.11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.05 | Ton | Transporte de hormigones y morteros a vertedero con camión |  |  | 2083.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.06 | Ton | Canon de vertido por entrega de hormigones y morteros a gestor autorizado |  |  | 2083.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.07 | Ton | Transporte de mezcla de hormigones y tierras a vertedero con camión |  |  | 781.53 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes mezcla de hormigones y tierras producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.08 | Ton | Canon de vertido por entrega de mezcla de hormigones y tierras a gestor autorizado |  |  | 781.53 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes mezcla de hormigones y tierras producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.09 | Ton | Transporte de hierro, acero y materiales metálicos a vertedero con camión |  |  | 117.06 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.10 | Ton | Canon de vertido por entrega de hierro, acero y materiales metálicos a gestor autorizado |  |  | 33.47 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.11 | Ton | Transporte de plásticos a vertedero con camión |  |  | 8.93 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.12 | Ton | Canon de vertido por entrega de plásticos a gestor autorizado |  |  | 8.93 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.13 | Ton | Transporte de residuos peligrosos con contenedor |  |  | 28.52 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.14 | Ton | Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos peligrosos a gestor autorizado |  |  | 28.52 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con agua potencialmente contaminada por hidrocarburos e/o sustancias peligrosas procedentes de la limpieza de los sedimentos del depósito FH-20* y de la galería debajo del mismo. El precio no incluye el contenedor ni el transporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.15 | kg | Valorización por entrega de hierro y acero a gestor autorizado |  |  | 57774.29 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de valorización por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.16 | kg | Valorización por entrega de acero inoxidable a gestor autorizado |  |  | 20314 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de valorización por entrega de residuos inertes de acero inoxidable producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.17 | kg | Valorización por entrega de aluminio a gestor autorizado |  |  | 2354 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de valorización por entrega de residuos inertes de aluminio producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8.18 | kg | Valorización por entrega de cobre a gestor autorizado |  |  | 552.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de valorización por entrega de residuos inertes de cobre producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye cualquier tasa o impuesto aplicable según la normativa vigente. El precio no incluye el transporte
CAPÍTULO 9 |  | SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA MATERIAL DESCLASIFICABLE |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.01 | Ud | Contenedor CMD para material desclasificable |  |  | 50 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro de contenedor metálico del tipo CMD o equivalente para material desclasificable, de acuerdo con las características indicadas en el Anexo A.1.12. Puesto en las instalaciones de ENRESA en la C.N. de Zorita. Totalmente terminado. Incluye p/p de medios auxiliares para su descarga y acopio en el lugar indicado por ENRESA.
CAPÍTULO 10 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
10.01 | PA | Seguridad y Salud |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye todas las medidas e instalaciones necesarias de seguridad y salud, tales como casetas y su mobiliario, protecciones colectivas (barandillas, cuadros de obra, tomas de tierra, pci, protección huecos, plataformas, pasarelas, protecciones espera de armaduras, etc), E.P.I.s (cabeza, cuerpo, manos, pies, piernas, anticaídas, etc), mano de obra (comité de SyS, reconocimientos médicos, formación, mantenimiento de casetas e instalaciones. etc) y señalización (balizas, señalización vertical, etc)