ANEXO 6

MODELO DE CRITERIOS TÉCNICOS OBJETIVOS

D/Dª………………… con domicilio en.………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación del suministro/servicio de ………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, declara de forma responsable en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con NIF…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) que:

| Criterio 1 | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| Compromiso de realizar durante el periodo de garantía un mantenimiento preventivo del sistema instalado que consista, como mínimo, en una intervención anual con la verificación y puesta a punto del kit de filtrado, de la estación de regulación y filtrado del aire comprimido, verificación del conexionado, reapriete y ajuste del cuadro de control y mando y conexiones eléctricas y de control y limpieza de todo el sistema (mangueras, porta mangueras, válvulas, tubos y boquereles y sistemas de extracción y filtración). |  |  |

| Criterio 2 | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| Compromiso de suministrar un repuesto de un kit completo de filtración (M-VA-FV01). |  |  |

| Criterio 3 | Nº de meses / año(s) adicionales | Señalar con una X *(marcar sólo una opción) |
| --- | --- | --- |
| Compromiso de ampliar el plazo de garantía de 12 meses. | 6 meses |  |
|  | 1 año |  |
|  | 18 meses |  |
|  | 2 años |  |
|  | No oferta |  |

*Si señala con una X en la primera fila, está ofertando el compromiso de ampliar el plazo de garantía por un total de 18 meses (12 meses + 6 meses).

*Si señala con una X en la segunda fila, está ofertando el compromiso de ampliar el plazo de garantía por un total de 24 meses (12 meses + 1 año).

*Si señala con una X en la tercera fila, está ofertando el compromiso de ampliar el plazo de garantía por un total de 30 meses (12 meses + 18 meses).

*Si señala con una X en la cuarta fila, está ofertando el compromiso de ampliar el plazo de garantía por un total de 36 meses (12 meses + 2 años).

*Si señala con una X en la quinta fila, NO está ofertando el compromiso de ampliar el plazo de garantía, por lo que el plazo de garantía se mantendría en 12 meses.

Y para que conste, firmo la presente declaración en ……….a………… de……….. 202….